## TDSheet
Группа товара |  |  | Свободный Остаток
Артикул | Полное наименование | Наименование
COGNEX
CCB-84901-1003-05 | CCB-84901-1003-05 Кабель Cognex Std. Ethernet Cable, 5M (15') | CCB-84901-1003-05 | 2
DASS
DSSP-M8PVC4S5M | DSSP-M8PVC4S5M Кабель датчика M08 прямой 4 pin PVC, длина 5м | DSSP-M8PVC4S5M | 1
EKF
adr-2.0 | adr-2.0 DIN-рейка перфорированная (2000мм.) EKF PROxima (OMEGA 3F) | adr-2.0 | 16
plc-iz-b-b | plc-iz-b-b Изолента ПВХ Safeline 0,13х15мм (20м.) черная EKF | plc-iz-b-b | 5
plc-iz-b-s | plc-iz-b-s Изолента ПВХ Safeline 0,13х15мм (20м.) синяя EKF | plc-iz-b-s | 5
plc-iz-b-w | plc-iz-b-w Изолента ПВХ Safeline 0,13х15мм (20м.) белая EKF | plc-iz-b-w | 5
Forward
FD10-0.4G-380 | FD10-0.4G-380 Преобразователь частоты 0,4кВт, 380В | FD10-0.4G-380 | 2
HCFA
24-00248 | HCQX-EC01-D Головной модуль сети EtherCAT для подключения модулей расширения HCQX-***D2*, до 16 модулей расширения | HCQX-EC01-D | 1
HCQX-AD04-D | HCQX-AD04-D Модуль 4 анал. вх. 0~10V/-10~10V/-5~5V/0~5V/1~5V/0~20mA/4~20mAб 1ms | HCQX-AD04-D | 1
Hikrobot
310100750 | MVL-KF1228M-12MPE Объектив | MVL-HF1228M-6MPE | 2
INVT
| AX-EM-0016DP модуль расширения 16-point PNP transistor output, maximum current: 500mA,24VDC; | AX-EM-0016DP | 43
| AX-EM-4AD модуль расширения 4 analog input,24bit resolution,accuracy±0.1%; | AX-EM-4AD | 37
| AX-EM-4DA модуль расширения 4 analog output,16bit resolution,accuracy±0.1%; | AX-EM-4DA | 31
| AX-EM-RCM-ET модуль EtherCAT slave module, support 16 I/O module; | AX-EM-RCM-ET | 24
| AX-HIO-40 разъем 40pin IO connector(CN5); | AX-HIO-40 | 22
| AX-PWR модуль питания Power supply module;input: 100~240VAC 50Hz/60Hz,output: 2A,24VDC; | AX-PWR | 17
| AX72-C-1608N программируемый контроллер CPU module;EtherCAT(8 axes)/CANopen/Ethernet,RS485*2,NPN transistor output; | AX72-C-1608N | 31
| IVC-EH-0808ENT Модуль расширения 8-point input, 8-point NPN transistor output; | IVC-EH-0808ENT | 4
| IVC-EH-1600ENN Модуль расширения 16-point input; | IVC-EH-1600ENN | 4
| IVC-EH-4AD Модуль расширения 4 analog input; | IVC-EH-4AD | 4
| IVC-EH-4DA Модуль расширения 4 analog output; | IVC-EH-4DA | 5
| IVC-EH-4TC Модуль расширения 4 thermocouple modules; | IVC-EH-4TC | 5
| IVC3-1616MAT Процессорный модуль 16-point 24V DC input,16-point NPN transistor output,220V AC power supply; 8 axis(200kHz),1xRS232;1xRS485, support Ethernet and CANopen; | IVC3-1616MAT | 4
| IVC3-1616MAT-4 программируемый контроллер 16-point 24V DC input,16-point NPN transistor output,220V AC power supply; 4 axis(200kHz),1xRS232;1xRS485, support Ethernet and CANopen; | IVC3-1616MAT-4 | 1
| VS-102HCS Панель оператора 10.2'',1024*600,16bit color, 2 com port,1 Ethernet port; | VS-102HCS | 6
| Выносная панель управления/ Remote control panel GD20 | Выносная панель управления/ Remote control panel GD20 | 4
| ЕС-PG505-12 Мультифункциональная карта инкрементального энкодера, поддержка энкодеров с открытым коллектором 5 В или 12 В, поддержка push-pull энкодеров 5 В или 12 В, поддержка дифференциальных энкодеров 5 В, поддержка настройки линии импульсов | EC-PG505-12 | 1
11023-00120 | EC-TX508 Коммуникационная карта Ethercat | EC-TX508 | 2
20003-00056 | 85Ω/1000W, Тормозной резистор 85Ω/1000W, сопротивление 80 Ом, мощность рассеивания 1 кВт сопротивление 80 Ом, мощность рассеивания 1 кВт | 85Ω/1000W | 5
20003-00158 | 20003-00158 100Ω/600W Тормозной резистор 100 Ом, 600 Вт. | 100Ω/600W | 1
37005-00021 | 37005-00021 Кабель для выноса панели управления для преобразователей частоты серии GD20/GD200 длинной 2м | 37005-00021 Кабель для выноса панели управления для преобразователей частоты серии GD20/GD200 | 6
61001-00090 | 61001-00090 Монтажный комплект для выноса панели на дверь шкафа/ Mounting kit for mounting the control panel on | 61001-00090 Монтажный комплект для выноса панели на дверь шкафа/ Mounting kit for mounting the con | 4
65Ω/1500W | 65Ω/1500W Тормозной резистор 65Ω/1500W, сопротивление 65 Ом, мощность рассеивания 1,5 кВт | 65Ω/1500W | 3
67001-00314 | DBEL-06-10-B0-0400 Кабель стандартный, кабель энкодера 23bits abs 10 м, без батарейки | DBEL-06-10-B0-0400 | 3
67001-00316 | DBEL-06-05-B0-0400 Кабель стандартный, кабель энкодера 23bits abs 5 м, без батарейки | DBEL-06-05-B0-0400 | 1
67005-00001 | IVC-SL2 Кабель PLC download cable; 2m; | IVC-SL2 | 2
67005-00003 | IVC-SL4 Кабель HMI download cable(USB); 1.5m; | IVC-SL4 | 1
67005-00004 | IVC-SL1 Кабель PLC-VS series HMI communication cable; 2m; | IVC-SL1 | 1
AX-EM-1600D | AX-EM-1600D модуль расширения 16-point 24V DC input; | AX-EM-1600D | 37
DBEL-15-05-B0-0100 | DBEL-15-05-B0-0100 Кабель энкодера, Стационарная укладка, Длина 5 метров | DBEL-15-05-B0-0100 | 10
GD20-004G-4 | GD20-004G-4 Преобразователь частоты 3ф 380В, 4кВт, Номинальный ток 9,5А, Векторное управление в разомкнутом контуре, скалярное управление | GD20-004G-4 | 10
GD20-011G-4 | GD20-011G-4 Преобразователь частоты INVT GD20 11 кВТ, 25 А | GD20-011G-4 | 1
GD20-0R4G-S2 | GD20-0R4G-S2 Преобразователь частоты 1ф 220В, 0,4кВт, Номинальный ток 2,5А, Векторное управление в разомкнутом контуре, скалярное управление | GD20-0R4G-S2 | 95
GD20-0R7G-4 | GD20-0R7G-4 Преобразователь частоты 3ф 380В, 0,75кВт, Номинальный ток 2,5А, Векторное управление в разомкнутом контуре, скалярное управление | GD20-0R7G-4 | 89
GD20-0R7G-S2 | GD20-0R7G-S2 Преобразователь частоты 1ф 220В, 0,75кВт, Номинальный ток 4,2А, Векторное управление в разомкнутом контуре, скалярное управление | GD20-0R7G-S2 | 44
GD20-1R5G-4 | GD20-1R5G-4 Преобразователь частоты 3ф 380В, 1,5кВт, Номинальный ток 4,2А, Векторное управление в разомкнутом контуре, скалярное управление | GD20-1R5G-4 | 25
GD20-1R5G-S2 | GD20-1R5G-S2 Преобразователь частоты, 220 В, 1 кВт, 1,5 кВт, Однофазные | GD20-1R5G-S2 | 66
GD20-2R2G-4 | GD20-2R2G-4 Преобразователь частоты 3ф 380В, 2,2кВт, Номинальный ток 5,5А, Векторное управление в разомкнутом контуре, скалярное управление | GD20-2R2G-4 | 15
GD20-5R5G-4 | GD20-5R5G-4 Преобразователь частоты 3ф 380В, 5,5кВт, Номинальный ток 14А, Векторное управление в разомкнутом контуре, скалярное управление | GD20-5R5G-4 | 10
GD20-7R5G-4 | GD20-7R5G-4 Преобразователь частоты 3ф 380В, 7,5кВт, Номинальный ток 18,5А, Векторное управление в разомкнутом контуре, скалярное управление | GD20-7R5G-4 | 6
GD350A-004G/5R5P-4 | GD350A-004G/5R5P-4 Преобразователь частоты INVT GD350 4/5.5 кВТ 380в | GD350A-004G/5R5P-4 | 2
GD350A-5R5G/7R5P-4 | GD350A-5R5G/7R5P-4 Преобразователь частоты INVT GD350 5,5кВт 380в | GD350A-5R5G/7R5P-4 | 1
GD350A-7R5G/011P-4 | GD350A-7R5G/011P-4 Преобразователь частоты INVT GD350 7,5кВт 380в | GD350A-7R5G/011P-4 | 2
IVC-EH-0016ENR | IVC-EH-0016ENR PLC INVT 16-точек relay output; | IVC-EH-0016ENR | 3
IVC-EH-0016ENT | IVC-EH-0016ENT модуль расширения 16-point NPN transistor output; | IVC-EH-0016ENT | 10
IVC-EH-1616ENT | IVC-EH-1616ENT модуль расширения 16-point input, 16-point NPN transistor output; | IVC-EH-1616ENT | 1
IVC1L-2AD | IVC1L-2AD 2 analog input; | IVC1L-2AD | 5
IVC1L-3624MAR | IVC1L-3624MAR Контроллер 36-point 24V DC input,24-point relay output,220V AC power supply,1xRS232;2xRS485; | IVC1L-3624MAR | 2
IVC1S-1006MAR | IVC1S-1006MAR 10-point 24V DC input,6-point relay output,220V AC power supply,1xRS232;1xRS485; | IVC1S-1006MAR | 3
IVC1S-1614MAR | IVC1S-1614MAR 16-point 24V DC input,14-point relay output,220V AC power supply,1xRS232;1xRS485; | IVC1S-1614MAR | 2
VS-070HS | VS-070HS панель оператора 7.0'',800*480,16bit color, 2 com port, 1 Ethernet port; | VS-070HS | 6
LENZE
| 13414705 EZAELN3010B292 Сетевой дроссель | EZAELN3010B292 | 1
OMRON
105487 | E69-C68B соединитель для энкодера Муфта (6 на 8) | E69-C68B | 4
105724 | G2R-2-SND 24DC(S) Промышленное реле, DPDT, съемное, LED индикатор, диод, напр.кат.24= | G2R-2-SND 24DC(S) | 316
107738 | XS2C-D4C3 Разъем розетка (мама) 4pin М12, Crimping, прямой | XS2C-D4C3 | 13
112515 | R99-04(W KANAGU) FOR G5F Пружинный кронштейн для крепления G5F силового реле | R99-04(W KANAGU) FOR G5F | 12
113517 | 8PFA1 Гнездо, фронтальное подключение/монтаж на DIN-рельс, винтовые клеммы | 8PFA1 | 1
113539 | P2RF-08-E Колодка для монтажа на DIN рейку или на поверхность, 8 пинов. | P2RF-08-E | 10
113970 | MY4IN1 100/110DC(S) | MY4IN1 100/110DC(S) | 1
114039 | MY4N 12DC(S) Реле, 4гр.конт, индикатор, напр.кат.12В= | MY4N 12DC(S) | 1
114051 | MY4IN 220/240AC (S) Промышленное реле 4PDT, механ.и LED инд., 220-240~, тестов.кнопка, клеммы под колодку/розетку | MY4IN 220/240AC (S) | 32
114083 | MY2 24DC (S) Промышленное реле DPDT, механич.инд., 24=, клеммы под пайку/съемные | MY2 24DC (S) | 2
116738 | LY2 110/120AC Промышленное реле DPDT, миниатюрного типа, клеммы под пайку/съемные | LY2 110/120AC | 7
116742 | LY2 24DC Реле серии LY, форма контактов DPDT, напряжение питания 24 V DC | LY2 24DC | 6
119051 | J7KNA-09-10 24D Миниконтактор для двигателей серии J7KNA, ток двигателя 9 А , 1 NO 0 NC, напряжение катушки 24 V DC | J7KNA-09-10 24D | 6
121992 | G79-O200C-150 Кабель (2+1,5м): 40 пин, Fujitsu <=> 2 шт х G70A-ZOC16-3/4 | G79-O200C-150 | 1
124847 | G3PB-245B-VD 12-24DC Твердотельное реле серии G3PB, однофазное, монтаж на DIN рейку/встроенный в телоотвод, управление 12..24 V DC, коммутация 240 V AC, 45 A | G3PB-245B-VD 12-24DC | 5
125291 | G2R-2-SNDI 24DC(S) Промышленное реле, DPDT, съемное, LED индикатор, диод, тест.кнопка, напр.кат.24= | G2R-2-SNDI 24DC(S) | 2
125340 | G2R-1-SN 24DC(S) Промышленное реле, SPDT, съемное, LED индикатор, напр.кат.24= | G2R-1-SN 24DC(S) | 110
125344 | G2R-1-SN 230AC(S) Промышленное реле, SPDT, съемное, LED индикатор, напр.кат.230 ~ | G2R-1-SN 230AC(S) | 28
125351 | G2R-1-SND 24DC(S) Промышленное реле, SPDT, съемное, LED индикатор, диод, напр.кат.24= | G2R-1-SND 24DC(S) | 195
125358 | G2R-1-SNDI 24DC(S) Промышленное реле, SPDT, съемное, LED индикатор, тест.кнопка, диод, напр.кат.24= | G2R-1-SNDI 24DC(S) | 253
125373 | G2R-2-SN 230AC(S) Промышленное реле, DPDT, съемное, LED индикатор, напр.кат.230 ~ | G2R-2-SN 230AC(S) | 27
125383 | G2R-2-SNI 230AC(S) Промышленное реле, DPDT, съемное, LED индикатор, тест.кнопка,напр.кат.230 ~ | G2R-2-SNI 230AC(S) | 53
133539 | E2A-M18KS08-WP-B1 2M Датчик индуктивный M18, экранированный, PNP NO, кабель 2 м | E2A-M18KS08-WP-B1 2M | 1
135964 | CPM2A-30CDT-D-NL Контроллер CPM2A, 18 вх., 12 вых. (NPN), питание 24VDC | CPM2A-30CDT-D-NL | 1
136072 | CJ1W-TER01 Запасная терминальная крышка стойки CJ1. Уже включена в комплект модулей ЦПУ и CJ1W-II101. | CJ1W-TER01 | 1
137841 | JUSP-RA18-E Тормозной резистор для Sigma-II (6.0/7.5 кВт), 880 Вт, 18 Ом | JUSP-RA18 | 1
139179 | 3G3RV-PFI3018-SE Входной фильтр ЭМС для инверторов CIMR-E7/F7/G7 от 3.7 до 5.5 кВт (3х400В) | 3G3RV-PFI3018-SE | 1
139438 | R88A-CAWD010S-E Кабель питания для двигателя Sigma II, Type-D, 10 м, без тормоза, разъемы IP67 | R88A-CAWD010S-E | 2
145524 | E6F-AG5C-C 256 2M Энкодер, абсолютный, 256имп./об., 8-бит, 12-24 В=, NPN, код Грея, кабель 2м с разъёмом H8PS | E6F-AG5C-C 256 2M | 1
147901 | MY4N 220/240AC (S) Промышленное реле 4PDT, механ.и LED индикат., 220-240~, клеммы под колодку/розетку | MY4N 220/240AC (S) | 7
152215 | MY2N-D2 12DC(S) реле MY2 | MY2N-D2 12DC(S) | 96
152248 | G2R-1-SNI 230AC(S) Промышленное реле, SPDT, съемное, LED индикатор, тест.кнопка,напр.кат.230 ~ | G2R-1-SNI 230AC(S) | 86
153315 | LY4N-D2 24DC реле, съемное, 14-конт., 4PDT, 10A, LED индикатор, 24 В= | LY4N-D2 24DC | 2
153723 | TL-Q2MC1 Датчик индуктивный | TL-Q2MC1 | 2
157441 | PYCM-08S Клипса (рычажок) для реле серии MY | PYCM-08S | 87
162371 | G2R-2-S 230AC(S) Промышленное реле, DPDT, съемное, напр.кат.230 ~ | G2R-2-S 230AC(S) | 86
167202 | WLG2-LDFS-DGJS03 Концевой выключатель, | WLG2-LDFS-DGJS03 | 3
167389 | XG4M-4030T разъём | XG4M-4030T | 74
168459 | K33-FLK3B Плата выхода цифрового индикатора RS-485 | K33-FLK3B | 2
168877 | MS3108E20-29S Разъем энкодера (IP67) на кабель к моторам SGMGH/SH/UH | MS3108E20-29S | 3
168911 | PYF14A-N Колодка, монтаж спереди (установка на DIN рейку/ крепеж на винтах) для MY4/ H3YN-4 | PYF14A-N | 4
170083 | D4N-4131 Концевой выключатель безопасности | D4N-4131 | 3
177393 | CJ1W-ID231 Модуль расширения для CJ1, 32 входа, 24VDC, Fujitsu-разъем (поставляется отдельно) | CJ1W-ID231 | 1
183938 | E2A-S08KS02-WP-B2 2M Датчик индуктивный S08 нерж., экранированный, PNP NC, кабель 2 м | E2A-S08KS02-WP-B2 2M | 1
186000 | BRD-CAV-165 750R Резистор тормозной, 750 Ом | BRD-CAV-165 750R | 4
186210 | CBL-HV/FV, RS232 кабель связи | CBL-HV/FV, RS232 | 1
206596 | Y92E-M08PVC4S2M-L Кабель датчика PVC, разъем 4 pin M08 прямой, 2 м - Lumberg | Y92E-M08PVC4S2M-L | 1
209402 | CP1H-X40DT1-D Контроллер CP1H, 24 вх., 16 вых. (PNP), питание 24VDC | CP1H-X40DT1-D | 2
223467 | E3ZM-D82 2M Датчик фотоэл., диффузный, корпус нерж. сталь IP69K, ИК-свет, 1м, на свет/тень, PNP, кабель 2м | E3ZM-D82 2M | 2
225261 | G2RV-SL700 AC230 Тонкое 6мм реле + колодка 230В~, винтовые клеммы | G2RV-SL700 AC230 | 15
225265 | G2RV-SL500 AC230 Тонкое 6мм реле + колодка 230В~, зажимные клеммы | G2RV-SL500 AC230 | 326
235995 | E6B2-CWZ6C 200P/R 0.5M Энкодер инкрементальный, 200ppr, 5-24 VDC, 3-фазный, NPN output, кабель 0,5м | E6B2-CWZ6C 200P/R 0.5M | 1
240977 | ZEN-8E1DR Блок расширения программируемого реле ZEN-V2, 4 входа 24В=, 4 релейных выхода | ZEN-8E1DR | 13
242466 | E3Z-T66 Датчик фотоэлектрический на пересечение луча 15 м, NPN, разъем | E3Z-T66 | 1
243954 | BRD-CAV-165 750R Тормозной резистор, 5500 / 800 Вт, 750 Ом | BRD-CAV-165 750R (spec) | 1
244372 | E2A-M12KS04-M1-B3 Датчик индуктивный M12, экранированный, PNP NO+NC, разъем М12 4 пин | E2A-M12KS04-M1-B3 | 10
245284 | R7A-CEA003S Кабель совмещенный питания и энкодера для двигателя SmartStep без тормоза, 3 м | R7A-CEA003S | 1
246712 | A1000-FIV1030-SE Фильтр ЭМС входной для инверторов серий "1000" 2.2 кВт, 1x200В, 30 А | A1000-FIV1030-SE | 1
246775 | E5CN-HV2MD-500 AC/DC24 Цифровой регулятор процесса, 48х48 мм, универсальный вход (термопара, термосопротивление, унифицированный аналоговый сигнал), управляющий выход: линейное напряжение 0-10 В=, 2 вспом. выхода, напр. пит. 24 В=/~ | E5CN-HV2MD-500 AC/DC24 | 1
249084 | S8JX-G10012CD Блок питания, 100W, 100-240 VAC вход, 12 VDC 8.5A выход, монтаж на DIN рейку | S8JX-G10012CD | 1
249620 | JZSP-CKI01-1-E Кабель управления с разъемом для CN1, Sigma-II, 1м | JZSP-CKI01-1-E(R88A-CPW001S) | 4
283810 | AX-FIJ3011-RE Входной фильтр ЭМС, 11А, для инверторов JX от 2.2 до 4.0кВт (3х400В) | AX-FIJ3011-RE | 3
283816 | AX-FIR3100-RE Входной фильтр ЭМС, 100А, для инверторов RX 37кВт (3х400В) | AX-FIR3100-RE | 1
285529 | R88D-KT04H Сервопривод G-серии, 400Вт, 1x200В, аналоговое/импульсное управление | R88D-KT04H | 3
294392 | R88A-CNK02R Разъем для инкрементального энкодера серводвигателя серии G5, сторона двигателя, до 750Вт | R88A-CNK02R | 1
323140 | E3Z-LL86 Датчик фотоэлектрический, BGS Laser, 20-300mm, M8 4 Pin разъем, PNP Output | E3Z-LL86 | 18
323149 | E3Z-LT61 2M Датчик фотоэл. прямоуг. E3Z, на пересечение луча, лазерный, 60м, NPN, кабель 2м | E3Z-LT61 2M | 1
323546 | G3RV-D03SL DC12 Твердотельное реле, встраиваемое, 1-контакт, 3A 5-24VDC | G3RV-D03SL DC12 | 10
323577 | G3RV-SL500-A AC/DC24 Тонкое твердотельное реле с цоколем, 1-контакт, 2А, 100-240VAC, функция перехода через ноль, SLC Безвинтовые клеммы (push-in) | G3RV-SL500-A AC/DC24 | 43
324018 | AX-REM00K6100-IE Тормозной резистор, 600Вт, 100Ом | AX-REM00K6100-IE | 1
324030 | AX-REM19K0020-IE Тормозной резистор, 19кВт, 20Ом | AX-REM19K0020-IE | 1
329419 | R88A-CNK04R-E разъём энкодера двигателя G5 | R88A-CNK04R-E | 3
332154 | Y92F-30 Крепежная рамка, для размера 48 x 48мм, внутр.размер 45 х 45мм | Y92F-30 | 2
343316 | GX-OD1611 Удаленный терминал EtherCAT. 16 транзисторных выходов, NPN | GX-OD1611 | 1
349178 | OS32C-CBL-03M Кабель подключения питания для сканера OS32C, 3 м | OS32C-CBL-03M | 10
349179 | OS32C-CBL-10M Кабель подключения питания для сканера OS32C, 10 м | OS32C-CBL-10M | 3
349184 | OS32C-ECBL-15M Кабель Ethernet сканера OS32C, 15м | OS32C-ECBL-15M | 3
349414 | R88A-CPKB001S-E Кабель управления с разъемом для CN1 G5 - ML2/EtherCAT, 1 м | R88A-CPKB001S-E | 37
352127 | E5CB-Q1TC AC100-240 Регулятор температуры цифровой серии E5CB, выход напряжения для управления ТТР (12 V DC, 21 mA), вход для термопары типа K, J, T, R или S, выход сигнализации (250 VAC, 1 A), напряжение питания 100..240 V AC, размеры 48х48 мм | E5CB-Q1TC AC100-240 | 1
355260 | MS3108E14S-2S Разъем тормоза для сервомотора G5 серии, сторона двигателя (двигатели R88M-K 6K010C/ (7K5/11K0/15K0)15C-BS2) | MS3108E14S-2S | 2
355663 | XS2F-D422-G80-F Кабель для фотоэлектрических датчиков, напр. 10-30В, Г-образный, длина 5м изоляция PVC | XS2F-D422-G80-F | 8
355831 | GX-JC06 Разветвитель для сети EtherCAT, 6 портов RJ-45, питание 24В= | GX-JC06 | 2
358074 | XS2F-LM12PVC4S2M Кабель датчика M12 прямой 4 pin PVC, длина 2м | XS2F-LM12PVC4S2M | 212
358075 | XS2F-LM12PVC4S5M Кабель с гнездом M12 Lite, 4-пров., прямое, ПВХ, 5м | XS2F-LM12PVC4S5M | 13
358080 | XS3F-LM8PVC4A2M Кабель датчика M08 угловой 4 pin PVC, длина 2м | XS3F-LM8PVC4A2M | 105
358081 | XS3F-LM8PVC4A5M Кабель датчика M08 угловой 4 pin PVC, длина 5м | XS3F-LM8PVC4A5M | 18
358082 | XS3F-LM8PVC4S2M Кабель датчика M08 прямой 4 pin PVC, длина 2м | XS3F-LM8PVC4S2M | 61
358083 | XS3F-LM8PVC4S5M Кабель датчика M08 прямой 4 pin PVC, длина 5м | XS3F-LM8PVC4S5M | 33
364429 | CP1W-MAB221 Плата для CP1L со встроенным портом Ethernet, 2 аналоговых входа / 2 аналоговых выхода | CP1W-MAB221 | 11
364430 | CP1W-ADB21 Плата для CP1L со встроенным портом Ethernet, 2 аналоговых входа | CP1W-ADB21 | 2
373207 | R88M-K2K010F-OS2 Серводвигатель серии G5, без тормоза, 2кВт, 400В, 19.1Нм, 1000об/мин, с сальником | R88M-K2K010F-OS2 | 2
375311 | E2B-M30KN20-M1-C1 Датчик индуктивный M30, неэкранированный, 20мм, NPN, NO, Разъем M12 | E2B-M30KN20-M1-C1 | 5
375320 | E2B-M30KS15-WP-C2 2M Датчик индуктивный M30, экранированный, 15мм, NPN, NC, Кабель 2м | E2B-M30KS15-WP-C2 2M | 1
375666 | S8VK-C06024 Импульсный источник питания серии S8VK-C, мощность 60 Вт, входное напряжение 240 ~B, 350 =B, входной ток 4,8 А, выходное напряжение 24 В, выходной ток 2,5 A, частота 50/60 Гц (47..450 Гц), защита от перегрузки, защита от повышенного напряжения | S8VK-C06024 | 19
375667 | S8VK-C12024 Импульсный источник питания серии S8VK-C, мощность 120 Вт, входное напряжение 240 ~B, 350 =B, входной ток 4,8 А, выходное напряжение 24 В, выходной ток 5 A, частота 50/60 Гц (47..450 Гц), защита от перегрузки, защита от повышенного напряжения | S8VK-C12024 | 79
375668 | S8VK-C24024 Импульсный источник питания серии S8VK-C, мощность 240 Вт, входное напряжение 240 ~B, 350 =B, входной ток 4,8 А, выходное напряжение 24 В, выходной ток 10 A, частота 50/60 Гц (47..450 Гц), защита от перегрузки, защита от повышенного напряжения | S8VK-C24024 | 10
375669 | S8VK-C48024 Импульсный источник питания серии S8VK-C, мощность 480 Вт, входное напряжение 240 ~B, 350 =B, входной ток 4,8 А, выходное напряжение 24 В, выходной ток 20 A, частота 50/60 Гц (47..450 Гц), защита от перегрузки, защита от повышенного напряжения | S8VK-C48024 | 5
375912 | H3CR-AP AC100-240/DC100-125 Таймер | H3CR-AP AC100-240/DC100-125 | 1
376266 | G3PA-210B-VD DC5-24 Твердотельное реле+встроенный радиатор, установка на DIN рейку, 10A при 75 - 264В~ | G3PA-210B-VD DC5-24 | 3
377176 | G7J-4A-B DC24 Силовое реле, 4PST-NO, винт. клеммы, 24В= | G7J-4A-B DC24 | 2
377177 | G7J-2A2B-B DC24 Реле серии G7J, форма контактов DPST-NO/DPST-NC, раздвоенные контакты, винтовые клеммы, напряжение питания 24 V DC | G7J-2A2B-B DC24 | 9
377389 | G3NA-425B-UTU-2 DC5-24 Твердотельное реле, монтаж на поверхность, реле твердотельное, входное напр. DC5-24 , нагрузка 25А, 400V | G3NA-425B-UTU-2 DC5-24 | 1
378182 | K8AK-PM2 Реле контроля серии K8AK, трехфазное, с функцией контроля напряжения и чередования/обрыва фаз, входной диапазон для трехпроводного подключения: 380...480 V AC, для четырехпроводного подключения: 220...277 V AC | K8AK-PM2 | 19
378866 | E3FA-LN22 Датчик фотоэл. E3FA, M18, пластик, красный свет, диффузный с подавл. заднего фона, 200мм, NPN, на свет/темноту, разъём M12 | E3FA-LN22 | 1
378876 | E3FA-LP12 2M Датчик фотоэл. цилиндрический M18, BGS подавление дальней зоны, 200мм, PNP, кабель 2м | E3FA-LP12 2M | 3
378880 | E3FA-RP21 Датчик фотоэл. цилиндрический M18, отражение от рефлектора, Sn=4м, PNP, разъем M12 | E3FA-RP21 | 68
378883 | E3FA-DP22 Датчик фотоэл. E3FA, M18, пластик, красный свет, диффузный, 300мм, PNP, на свет/темноту, разъём M12 | E3FA-DP22 | 65
378884 | E3FA-DP23 Датчик фотоэл. цилиндрический M18 пластик, диффузный, 1m, PNP, Разъем М12 | E3FA-DP23 | 10
386430 | S8VK-T96024 Трехфазный импульсный источник питания серии S8VK-T, мощность 960 Вт, выходное напряжение 24 V DC, ток 40 А | S8VK-T96024 | 1
386939 | CJ1W-PA205R Модуль питания для CJ1, 25Вт, 100-240 VAC, 5В/5A, 24В/0.8A, выход RUN (реле) | CJ1W-PA205R | 1
392035 | NB10W-TW01B Сенсорная панель оператора серии NB, диагональ 10”, TFT, 65535 цветов, разрешение 800x480 точек, 1 x RS-232C порт, 1 x RS-232C/RS-422/RS-485 порт, Ethernet, память 128 Mбайт, USB, USB-хост, питание 24В= | NB10W-TW01B | 1
392041 | NB7W-TW01B Сенсорная панель оператора серии NB, диагональ 7”, TFT, 65535 цветов, разрешение 800x480 точек, 1 x RS-232C порт, 1 x RS-232C/RS-422/RS-485 порт, Ethernet, память 128 Mбайт, USB, USB-хост, питание 24В= | NB7W-TW01B | 18
392393 | CJ2M-CPU13 Контроллер CJ2, 20К шагов прогр., 20К шагов память FB, 64К слов данных, макс. 3 стойки расшир. (40 модулей), 1 x USB, 1 x RS232, 1 x карта CF | CJ2M-CPU13 | 2
392396 | CJ2M-CPU31 Контроллер CJ2, 5К шагов прогр., 20К шагов память FB, 64К слов данных, макс. 3 стойки расшир. (40 модулей), 1 x USB, 1 x EtherNet/IP, 1 опцион. послед. порт для модулей CP1W-CIFxx, 1 x карта CF | CJ2M-CPU31 | 1
392397 | CJ2M-CPU32 Контроллер CJ2, 10К шагов прогр., 20К шагов память FB, 64К слов данных, макс. 3 стойки расшир. (40 модулей), 1 x USB, 1 x EtherNet/IP, 1 опцион. послед. порт для модулей CP1W-CIFxx, 1 x карта CF | CJ2M-CPU32 | 2
392467 | ERC-70008073303 Сальник для серводвигателей серии G5 модели (R88M-K75030 (H/T), R88M-G75030 (H/T)) | ERC-70008073303 | 6
404483 | E3FA-TN21 Датчик фотоэл. цилиндрический M18, на пересечение луча, 20m, NPN, Разъем М12 | E3FA-TN21 | 1
667924 | H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 Аналоговый таймер серии H3CR, многофункциональный, релейный выход (DPDT), диапазон уставок от 0.05 с до 300 ч, напряжение питания 24..48 VAC, 12..48 VDC | H3CR-A8 AC24-48/DC12-48 | 3
667990 | CP1L-EM30DT1-D Контроллер CP1L, 18 вх., 12 вых. (PNP), питание 24В=, встроенный порт Ethernet, 2 опц. порта | CP1L-EM30DT1-D | 11
667991 | CP1L-EM40DT1-D Контроллер CP1L, 24 вх., 16 вых. (PNP), питание 24В=, встроенный порт Ethernet, 2 опц. порта | CP1L-EM40DT1-D | 3
668641 | H3DK-M2 AC/DC24-240 Полупроводниковый таймер серии H3DK, 8 режимный, сдвоенный переключающий контакт DPDT, напряжение питания 24..240 V AC/DC | H3DK-M2 AC/DC24-240 | 20
668642 | H3DK-M1 AC/DC24-240 Таймер аналоговый, монтаж на DIN рейку, 22.5mm, SPDT, 8 режимов работы, 24…240 VAC/DC, 5 А | H3DK-M1 AC/DC24-240 | 5
668898 | R88A-FIK312-SE Входной фильтр ЭМС, 12А, для сервоприводов серии G5 от 3 до 5кВт (3х400В) | R88A-FIK312-SE | 2
668902 | R88A-FIK306-SE Входной фильтр ЭМС, 6А, для сервоприводов серии G5, 2кВт (3х400В) | R88A-FIK306-SE | 2
669508 | S8VK-S06024 Импульсный источник питания серии S8VK, мощность 60 Вт, выходное напряжение 24 В, выходной ток 2,5 A, монтаж на DIN-рейку, клеммы Push-in, с покрытием | S8VK-S06024 | 19
669870 | G3RV-SR500-D DC24 Тонкое (6мм) твердотельное реле с колодкой серии G3RV, клеммы Push-in, для коммутации цепей постоянного тока, управление 24 V DC, коммутация 5..24 V DC, 3 A, черное | G3RV-SR500-D DC24 | 10
669977 | XW5S-P4.0-2RD Гребенка для клемм XW5, Push-in Plus, 4.0 мм2, 2 полюсов, красная, напряжение 800 В, ток 32 А | XW5S-P4.0-2RD | 2
670755 | R88M-1M40030T-S2 Серводвигатель серии 1S, 400ВТ, 230В, 3000 об/мин, 1.27 Нм, абсолютный энкодер | R88M-1M40030T-S2 | 1
670912 | CP1W-20EDT Модуль расширения для CP1/CPM1A/CPM2A, 12 вх., 8 вых. (NPN) | CP1W-20EDT | 1
670919 | CP1W-20EDT1 Модуль расширения для CP1/CPM1A/CPM2A, 12 вх., 8 вых. (PNP) | CP1W-20EDT1 | 2
671144 | CP1W-AD042 Модуль расширения для контроллеров CP1, 4 аналоговых входа: -10-+10V, 0-5V, 1-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, разрешение 1/12000 | CP1W-AD042 | 15
671150 | CP1W-MAD44 Модуль расширения для контроллеров CP1, 4 аналоговых входа и 4 аналоговых выхода, разрешение 1/12000 | CP1W-MAD44 | 1
671151 | CP1W-MAD42 Модуль расширения для контроллеров CP1, 4 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода, разрешение 1/12000 | CP1W-MAD42 | 2
672498 | NX1P2-9024DT1 Контроллер NX1P, 1,5 Мб памяти программ, 2 Мб памяти данных, 14 вх/10 вых (PNP), до 8 модулей NX, без управления движением (до 4 осей PtP), 1 x EtherNet/IP, 1xEtherCAT, 1 x слот для карты SD, 1 опц. порт, питание 24 В= | NX1P2-9024DT1 | 3
672501 | NX1P2-1140DT1 Контроллер NX1P, 1,5 Мб памяти программ, 2 Мб памяти данных, 24 вх/16 вых (PNP), до 8 модулей NX, управление движением до 4 осей, 1 x EtherNet/IP, 1xEtherCAT, 1 x слот для карты SD, 2 опц. порта, питание 24 В= | NX1P2-1140DT1 | 1
672503 | NX1W-CIF12 Плата расширения для NX1P, 1 порт интерфейса RS-422/485, с гальванической развязкой, до 500 м | NX1W-CIF12 | 1
672504 | NX1P2-1040DT1 Контроллер NX1P, 1,5 Мб памяти программ, 2 Мб памяти данных, 24 вх/16 вых (PNP), до 8 модулей NX, управление движением до 2 осей, 1 x EtherNet/IP, 1xEtherCAT, 1 x слот для карты SD, 2 опц. порта, питание 24 В= | NX1P2-1040DT1 | 5
672569 | CP1W-CIF01 Плата интерфейса RS-232C для CP1 и CJ2M-CPU3x | CP1W-CIF01 | 3
672570 | CP1W-CIF11 Плата интерфейса RS-422/485 для CP1 и CJ2M-CPU3x, до 50 м | CP1W-CIF11 | 1
672572 | CP1W-TS101 Модуль расширения для CP1/CPM1A/CPM2A, 2 входа Pt100 | CP1W-TS101 | 2
672573 | CP1W-TS102 Модуль расширения для CP1/CPM1A/CPM2A, 4 входа Pt100 | CP1W-TS102 | 19
672691 | H7EC-NV-B Счетчик | H7EC-NV-B | 3
674177 | NX1-Position-Startkit Стартовый комплект NX1 для задач позиционирования или без управления движением: контроллер NX1P2-9024DT1; модули NX-PF0630, NX-ID3417, NX-OD3256; источник питания S8VKS06024; среда разработки Sysmac Studio Lite; 2 кабеля Ethernet | NX1-Position-Startkit | 1
674318 | E2B-M30KS15-M1-B1 Датчик индуктивный M30, экранированный, 15мм, PNP, NO, Разъем M12 | E2B-M30KS15-M1-B1 | 6
674394 | E2B-M30KS15-M1-C1 Датчик индуктивный M30, экранированный, 15мм, NPN, NO, Разъем M12 | E2B-M30KS15-M1-C1 | 18
674469 | E2B-M18KN16-M1-B1 Датчик индуктивный M18, латунь никелир., короткий корпус, незаподлицо, 16мм, PNP-НО, разъём M12 | E2B-M18KN16-M1-B1 | 1
674557 | E2B-M12KN08-M1-B1 Датчик индуктивный M12, неэкранированный, 8мм, PNP, NO, Разъем M12 | E2B-M12KN08-M1-B1 | 41
674633 | E2B-M12KS04-M1-B1 Датчик индуктивный M12, экранированный, дист 4мм, PNP, NO, Разъем M12 4-пин | E2B-M12KS04-M1-B1 | 13
677437 | P7SA-10F-ND-PU DC24 Колодка реле, монтаж на DIN-рейку, для G7SА 4-полюсн., 10 pin, клеммы Push-in, светодиодный индикатор | P7SA-10F-ND-PU DC24 | 5
678725 | R88A-CNW01R Разъем для энкодера сервопривода G-серии, сторона привода | R88A-CNW01R | 7
678727 | R88A-CNU11C Коннектор входов-выходов управления CN1 для Sigma II, G5 | R88A-CNU11C (JZSP-CKI9-E) | 8
679415 | G9SE-201 DC24 Модуль реле безопасности, 24VDC, 2 выхода безопасности до 5А, дополнительный выход | G9SE-201 DC24 | 4
680575 | S8V-NFS206 Фильтр защиты от помех серии S8V, напряжение 250 v AC/DC, ток 6 А | S8V-NFS206 | 15
681125 | Q2A-A4031-AAA Инвертор серии Q2A, 11кВт, 24.0A, 400В, 3-фазы, V/f-,разомкн.- или замкн.- векторное управление | Q2A-A4031-AAA | 2
683382 | NX102-9020 Модуль ЦПУ контроллера NX1 с функциями SQL-клиента, 5 Мб памяти программ, 33,5 Мбайт памяти данных, до 32 модулей ввода/вывода NX, до 4 осей PtP, 2 x EtherNet/IP (1 x OPC-UA), 1 x EtherCAT, 1 x слот для карты SD, питание 24 В= | NX102-9020 | 1
685916 | E3Z-R86 Датчик фотоэлектрический рефлекторного типа 4 м, PNP, разъем М8 4-пин,Light-on/dark-on переключатель | E3Z-R86 | 22
686025 | NX-ID3417 Модуль дискретного ввода для системы ввода/вывода NX, 4 стандартных входа 24 В=, PNP | NX-ID3417 | 1
686129 | MY2-GS DC24 Реле серии MY-GS, форма контактов DPDT, механический индикатор, напряжение питания 24VDC, коммутируемый ток 7 А | MY2-GS DC24 | 26
686131 | MY2N-GS 220/240VAC | MY2N-GS 220/240VAC | 4
687992 | E2E-X8B1TL18-M1 Датчик индуктивный, латунь никелир., стандартный корпус, M18, заподлицо, 8 мм, DC, 3-пров., PNP НО, IO-Link COM3, разъём M12 | E2E-X8B1TL18-M1 | 1
688375 | CP1W-CIF12-V1 Модуль интерфейса RS-422/485 для CP1, до 500 м | CP1W-CIF12-V1 | 24
690419 | P2RFZ-08-E Клеммная колодка для двухполюсного реле G2R/G3R, винтовая | P2RFZ-08-E | 300
690420 | P2RFZ-05-E Клеммная колодка для однополюсного реле G2R/G3R, винтовая | P2RFZ-05-E | 461
695858 | P2RF-08-ESS Колодка для электромеханического реле серии G2R, 2 полюса, без зажима | P2RF-08-ESS | 14
702174 | PTFZ-14-E Клеммная колодка серии _Z для реле серии LY, винтовая, для 4-ех полюсных реле | PTFZ-14-E | 2
XG4M3430T | XG4M-3430-T Разъём MIL 34пин | XG4M-3430-T | 10
OPTEX
15359 | ZR-L1000CP Лазерный датчик (отражатель и крепеж в комплекте), PNP разъем М8, до 10м | ZR-L1000CP | 4
16267 | BGS-Z30CP Фотоэлектрический датчик, отражение от объекта, BGS, рабочая дистанция 10-300 мм, выход PNP, разъём M8 4-pin | BGS-Z30CP | 70
17092 | C2DP-40P Фотоэлектрический датчик (крепеж в комплекте) 400 мм, Включение по свету или затенению (выбирается),Однооборотный потенциометр,PNP, Кабель (пластмассовый корпус) | C2DP-40P | 1
17093 | C2DP-40CP Фотоэлектрический датчик (крепеж в комплекте), цилиндр, корпус пластик, разъем М12, PNP, 400 мм, подстройка | C2DP-40CP | 15
17097 | C2DP-80CP Фотоэлектрический датчик (крепеж в комплекте) | C2DP-80CP | 35
17107 | C2TP-2000CN Фотоэлектрический датчик (крепеж в комплекте) | C2TP-2000CN | 3
17121 | C2DM-80CP Фотоэлектрический датчик (крепеж в комплекте) | C2DM-80CP | 9
17129 | C2RM-F400CP Фотоэлектрический датчик, цилиндрический М18, металлический корпус, рефлекторный, красный луч, рабочая дистанция 4 м, PNP, разъем М12, отражатель и крепеж в комплекте | C2RM-F400CP | 1
19241 | Z3R-400CP4 Фотоэлектрический датчик (без крепежа и отражателя) | Z3R-400CP4 | 1
19249 | Z3D-100CP4 Фотоэлектрический датчик (без крепежа) дистанция 0-1м, PNP, разъем М8 4-пин | Z3D-100CP4 | 37
19253 | Z3D-L09CP4 Фотоэлектрический датчик (без крепежа) дистанция 10-90 мм, PNP, разъем М8 4-пин | Z3D-L09CP4 | 18
PHOENIX CONTACT
| AXC F 2152, Управление | AXC F 2152, Управление | 1
1501252 | SACC-M 8MS-3CON-M-SW Разъем, Универсальный, 3-контактный, Штекеры прямое M8, A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 3,5 мм ... 5 мм | SACC-M 8MS-3CON-M-SW | 2
1521258 | SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH Штекерные соединители для передачи данных | SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH | 1
1521261 | SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH Штекерные соединители для передачи данных | SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH | 1
Prompower
MDR2012 | Импульсный источник питания Prompower MDR-20-12 в пластиковом корпусе, напряжение на выходе 12 В постоянного тока, номинальный ток 1.6A, номинальная мощность 20 Вт. Входное напряжение 85-264 В переменного тока (120-370 В постоянного тока) | MDR-20-12 | 1
MDR6024 | Импульсный источник питания Prompower MDR-60-24 в пластиковом корпусе, напряжение на выходе 24 В постоянного тока, номинальный ток 2.5 А, номинальная мощность 60 Вт. Входное напряжение 85-264 В переменного тока (120-370 В постоянного тока) | MDR-60-24 | 10
NDR10024 | Импульсный источник питания Prompower NDR-100-24 в металлическом корпусе, напряжение на выходе 24 В постоянного тока, номинальный ток 4.1 А, номинальная мощность 100 Вт. Входное напряжение 85-264 В переменного тока (120-370 В постоянного тока) | NDR-100-24 | 4
NDR12024 | Импульсный источник питания Prompower NDR-120-24 в металлическом корпусе, напряжение на выходе 24 В постоянного тока, номинальный ток 5 А, номинальная мощность 120 Вт. Входное напряжение 85-264 В переменного тока (120-370 В постоянного тока) | NDR-120-24 | 5
NDR24024 | Импульсный источник питания Prompower NDR-240-24 в металлическом корпусе, напряжение на выходе 24 В постоянного тока, номинальный ток 10 А, номинальная мощность 240 Вт. Входное напряжение 85-264 В переменного тока (120-370 В постоянного тока) | NDR-240-24 | 5
NDR7524 | Импульсный источник питания Prompower NDR-75-24 в металлическом корпусе, напряжение на выходе 24 В постоянного тока, номинальный ток 3.1 А, номинальная мощность 75 Вт. Входное напряжение 85-264 В переменного тока (120-370 В постоянного тока) | NDR-75-24 | 5
PG2RVSR500DC24 | Ультратонкое реле PG2RV-SR500 DC24, пружинные клеммы, номинальный ток 6А, управление 24VDC | PG2RV-SR500 DC24 | 36
PG2RVSR700DC24 | Ультратонкое реле PG2RV-SR700 DC24, винтовые клеммы, номинальный ток 6А, управление 24VDC | PG2RV-SR700 DC24 | 100
PMY2NAC230 | Электромеханическое реле PMY2N AC230, двухполюсное, номинальный ток 10А, управление 220VAC | PMY2N AC230 | 10
PMY2NDC24 | Электромеханическое реле PMY2N DC24, двухполюсное, номинальный ток 10А, управление 24VDC | PMY2N DC24 | 30
PMY4NAC230 | Электромеханическое реле PMY4N AC230, четырехполюсное, номинальный ток 5А, управление 220VAC | PMY4N AC230 | 50
PMY4NDC24 | Электромеханическое реле PMY4N DC24, четырехполюсное, номинальный ток 5А, управление 24VDC | PMY4N DC24 | 41
PPYF08ESNB | Колодка Prompower PPYF-08-ESN-B для реле серии PMY2, винтовые клеммы | PPYF-08-ESN-B | 40
PPYF14ESNB | Колодка Prompower PPYF-14-ESN-B для реле серии PMY4, винтовые клеммы | PPYF-14-ESN-B | 112
Rittal
7000676 | 7000676 DK Системные шасси с регулировкой 2шт | 7000676 | 2
7495000 | 7495000 DK Поворотные ролики 4шт | 7495000 | 1
Schneider Electric
14880 | 14880 ГРЕБЕНЧАТАЯ ШИНКА 1П+Н 26 МОД.9ММ | 14880 | 1
14883 | 14883 ГРЕБЕНЧАТАЯ ШИНКА 3П. 24 МОДУЛЯ 9ММ | 14883 | 3
14884 | 14884 ГРЕБЕНЧАТАЯ ШИНКА 4П. 24 МОДУЛЯ 9ММ | 14884 | 3
23851 | 23851 АВТ. ВЫКЛ. C60A 1П 16A C | 23851 | 5
23852 | 23852 АВТ. ВЫКЛ. C60A 1П 20A C | 23852 | 12
23855 | 23855 АВТ. ВЫКЛ. C60A 1П 40A C | 23855 | 28
23864 | 23864 АВТ. ВЫКЛ. C60A 2П 10A C | 23864 | 3
23865 | 23865 АВТ. ВЫКЛ. C60A 2П 16A C | 23865 | 3
23866 | 23866 АВТ. ВЫКЛ. C60A 2П 20A C | 23866 | 3
23880 | 23880 АВТ. ВЫКЛ. C60A 3П 16A C | 23880 | 1
23885 | 23885 АВТ. ВЫКЛ. C60A 3П 32A C | 23885 | 3
23886 | 23886 АВТ. ВЫКЛ. C60A 3П 40A C | 23886 | 2
24049 | 24049 АВТ. ВЫКЛ. C60N 1П 6A B | 24049 | 6
24337 | 24337 АВТ. ВЫКЛ. C60N 2П 16A C | 24337 | 1
24339 | 24339 АВТ. ВЫКЛ. C60N 2П 25A C | 24339 | 2
24345 | 24345 АВТ. ВЫКЛ. C60N 3П 2A C | 24345 | 1
24351 | 24351 АВТ. ВЫКЛ. C60N 3П 20A C | 24351 | 3
24352 | 24352 АВТ. ВЫКЛ. C60N 3П 25A C | 24352 | 1
24355 | 24355 АВТ. ВЫКЛ. C60N 3П 50A C | 24355 | 3
24602 | 24602 АВТ. ВЫКЛ. C60N 3П 16A D | 24602 | 1
26927 | 26927 КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ SD ДЛЯ С60/C120 | 26927 | 8
29435 | 29435 МОТ-РЕД.T100/160 380/440В AC NS100/160 | 29435 | 2
490NTW00002 | 490NTW00002 СОЕДИНИТ.КАБЕЛЬ ETHERNET | 490NTW00002 | 1
A9A26927 | A9A26927 iSD КОНТАКТ СОСТОЯНИЯ (АКТИ 9) | A9A26927 | 8
A9C21132 | A9C21132 МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ iCT25A 2Н | A9C21132 | 1
A9C22813 | A9C22813 МОДУЛЬНЫЙ КОНТАКТОР iCT16A 3НО 220/240В АС 50ГЦ | A9C22813 | 1
A9F74113 | A9F74113 АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 13A C | A9F74113 | 13
A9F74116 | A9F74116 Выключатель автоматический 1ф 16А | A9F74116 | 12
A9F75206 | A9F75206 АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 6A D¶ | A9F75206 | 2
A9F79125 | A9F79125 АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 25A C | A9F79125 | 1
A9F79132 | A9F79132 АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 32A C | A9F79132 | 10
A9F79140 | A9F79140 АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 40A C | A9F79140 | 11
A9F79150 | A9F79150 АВТ. ВЫКЛ.iC60N 1П 50A C | A9F79150 | 7
A9F79225 | A9F79225 АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 25A C | A9F79225 | 6
A9F79232 | A9F79232 АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 32A C¶ | A9F79232 | 2
A9F79250 | A9F79250 АВТ. ВЫКЛ.iC60N 2П 50A C¶ | A9F79250 | 3
A9F79340 | A9F79340 АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 40A C | A9F79340 | 3
A9F79350 | A9F79350 АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 50A C | A9F79350 | 3
A9F79363 | A9F79363 АВТ. ВЫКЛ.iC60N 3П 63A C | A9F79363 | 2
A9F79450 | A9F79450 АВТ. ВЫКЛ.iC60N 4П 50A C | A9F79450 | 2
A9F84302 | A9F84302 АВТ. ВЫКЛ.iC60H 3П 2A C | A9F84302 | 2
A9K24132 | A9K24132 АВТ. ВЫКЛ.iK60 1П 32A C | A9K24132 | 3
A9K24210 | A9K24210 АВТ. ВЫКЛ.iK60 2П 10A C | A9K24210 | 3
A9K24216 | A9K24216 АВТ. ВЫКЛ.iK60 2П 16A C | A9K24216 | 1
A9K24363 | A9K24363 АВТ. ВЫКЛ.iK60 3П 63A C | A9K24363 | 3
A9N61505 | A9N61505 АВТ. ВЫКЛ.C60H-DC 1П 5А C 250В DC | A9N61505 | 1
A9S60332 | A9S60332 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ iSW 3П 32A¶ | A9S60332 | 1
A9XPH212 | A9XPH212 гребенчатая шинка 2Р 100А 12 модулей | A9XPH212 | 3
AB1ALN1610 | AB1ALN1610 ПЕРЕМЫЧКА 16ММ2 10 ПОЛЮСН | AB1ALN1610 | 9
AB1RRN235U2GR | AB1RRN235U2GR КЛЕММНИК ПРУЖ ПРОХОД 2,5ММ2 2ТЧК СЕРЫЙ | AB1RRN235U2GR | 2
AB1TE | AB1TE ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА Д/КЛЕММ AB1ET4* | AB1TE | 10
AB1TP635U | AB1TP635U КЛЕММНИК ВИНТ ЗАЗЕМЛ 6ММ2 2ТЧК | AB1TP635U | 77
ABS7EC3B2 | ABS7EC3B2 РЕЛЕ СТАТИЧЕСКОЕ =24В 12,5ММ | ABS7EC3B2 | 8
AOABM3CZMSXMZZ | AOABM3CZMSXMZZ Augmented Operator Builder Performance, 1 год, 1 лиц. | AOABM3CZMSXMZZ | 1
AOARM2CZMSPMZZ | AOARM2CZMSPMZZ Лицензия AOA RT Performance, уровень 2 | AOARM2CZMSPMZZ | 1
ATS22D32Q | ATS22D32Q УСТР-ВО ПЛАВН ПУСКА ATS22 32A УПР 220В | ATS22D32Q | 1
ATV212HU15N4 | ATV212HU15N4 ПРЕОБР ЧАСТОТЫ ATV212 1,5КВТ 480В IP21 | ATV212HU15N4 | 5
ATV610U07N4 | ATV610U07N4 | ATV610U07N4 | 2
ATV610U75N4 | ATV610U75N4 Преобразователь частоты ATV610 7,5кВт 380В 3ф | ATV610U75N4 | 2
ATV630U07N4 | ATV630U07N4 Преобразователь частоты ATV630 0,75кВт 380В 3ф | ATV630U07N4 | 4
BLNRA010311 | BLNRA010311 РОЗЕТКА 3-я с заземлением без шторок ИЗОЛ.ПЛ 16А, 250В, БЕЛЫЙ | BLNRA010311 | 1
BMECRA31210 | BMECRA31210 Адаптер удаленного в/в RIO Ethernet,M580 | BMECRA31210 | 1
BMEH582040 | BMEH582040 M580 ЦПУ горячего резер. уровень 2, ОЗУ 8 MB, RIO (до 8 ст. X80+Quantum IO) | BMEH582040 | 2
BMENOC0311 | BMENOC0311 Модуль коммуникационный FactoryCast Ethernet (3 порта) | BMENOC0311 | 2
BMENOP0300 | BMENOP0300 Коммуникационный модуль IEC 61850 | BMENOP0300 | 2
BMH1002T31A1A | BMH1002T31A1A ДВИГАТЕЛЬ BMH 100MM 6НМ IP65 1700ВТ ШП | BMH1002T31A1A | 4
BMXAMO0210HRU | BMXAMO0210HRU Модуль аналоговых выходов, 2 ИЗОЛИР ВЫХ ТОК/НАПРЯЖЕНИЕ защ. | BMXAMO0210HRU | 1
BMXDDI1602RU | BMXDDI1602RU Модуль цифровых входов 16 ВХОДОВ, =24В, SINK | BMXDDI1602RU | 2
BMXERT1604T | BMXERT1604T Модуль временной синхронизации (Time stamping) | BMXERT1604T | 2
BMXFTW301 | BMXFTW301 КАБЕЛЬ FTB 20-ПРОВОД., 3М | BMXFTW301 | 2
BMXFTW308S | BMXFTW308S Кабель аналог 1хFTB2820,свобод концы,3 м | BMXFTW308S | 1
BMXRMS004GPF | BMXRMS004GPF Карта памяти M580 SDcard 4 Gb | BMXRMS004GPF | 2
CAD32MD | CAD32MD ПРОМ. РЕЛЕ 3НО+2НЗ,220В ПОСТ.Т. ВИН.ЗАЖ | CAD32MD | 1
DF83NV | DF83NV РАЗЪЕД-ПРЕД. 25A.УКАЗ.СРАБ.3Р+N.8,5Х31,5 | DF83NV | 2
DL1BDB1 | DL1BDB1 СВЕТОДИОДН. КЛАСТЕР 24В БЕЛЫЙ | DL1BDB1 | 18
DL1BDG1 | DL1BDG1 СВЕТОДИОДН. КЛАСТЕР 120В БЕЛЫЙ | DL1BDG1 | 10
DL1BEM | DL1BEM ЛАМПА BA15D 230B 7BT | DL1BEM | 3
DL1CE024 | DL1CE024 ЛАМПА ДЛИТЕЛЬН. ПРИМЕНЕНИЯ ВА9S | DL1CE024 | 2
ESEMABCZTSXMZZ | ESEMABCZTSXMZZ 1 лицензия для MA Basic - 12 месяцев | ESEMABCZTSXMZZ | 2
EZ9F14306 | EZ9F14306 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 6A B 4,5кА 400В =S= | EZ9F14306 | 3
EZ9F14310 | EZ9F14310 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 10A B 4,5кА 400В =S= | EZ9F14310 | 1
EZ9F14325 | EZ9F14325 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 25A B 4,5кА 400В =S= | EZ9F14325 | 1
EZ9F14332 | EZ9F14332 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 32A B 4,5кА 400В =S= | EZ9F14332 | 1
EZ9F14350 | EZ9F14350 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 50A B 4,5кА 400В =S= | EZ9F14350 | 2
EZ9F14363 | EZ9F14363 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 63A B 4,5кА 400В =S= | EZ9F14363 | 2
EZ9F34110 | EZ9F34110 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 10А С 4,5кА 230В | EZ9F34110 | 5
EZ9F34116 | EZ9F34116 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 16А С 4,5кА 230В =S= | EZ9F34116 | 11
EZ9F34132 | EZ9F34132 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 1П 32А С 4,5кА 230В =S= | EZ9F34132 | 11
EZ9F34206 | EZ9F34206 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 2П 6А С 4,5кА 230В | EZ9F34206 | 2
EZ9F34210 | EZ9F34210 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 2П 10А С 4,5кА 230В =S= | EZ9F34210 | 2
EZ9F34225 | EZ9F34225 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 2П 25А С 4,5кА 230В =S= | EZ9F34225 | 2
EZ9F34306 | EZ9F34306 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 6А С 4,5кА 400В =S= | EZ9F34306 | 2
EZ9F34310 | EZ9F34310 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 10А С 4,5кА 400В | EZ9F34310 | 2
EZ9F34316 | EZ9F34316 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 16А С 4,5кА 400В | EZ9F34316 | 2
EZ9F34325 | EZ9F34325 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 25А С 4,5кА 400В =S= | EZ9F34325 | 5
EZ9F34340 | EZ9F34340 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 40А С 4,5кА 400В =S= | EZ9F34340 | 5
EZ9F34350 | EZ9F34350 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 50А С 4,5кА 400В | EZ9F34350 | 5
EZ9F34363 | EZ9F34363 АВТ. ВЫКЛ. EASY 9 3П 63А С 4,5кА 400В | EZ9F34363 | 2
EZ9F86363 | EZ9F86363 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ EASY 9 3П 63А D 6кА 400В =S= | EZ9F86363 | 2
EZ9S16380 | EZ9S16380 ВЫКЛ. НАГРУЗКИ EASY9 (мод. рубильник) 3П 80А 400В =S= | EZ9S16380 | 8
EZ9S16391 | EZ9S16391 ВЫКЛ. НАГРУЗКИ EASY9 (мод. рубильник) 3П 100А 400В =S= | EZ9S16391 | 2
EZ9S16392 | EZ9S16392 ВЫКЛ. НАГРУЗКИ EASY9 (мод. рубильник) 3П 125А 400В =S= | EZ9S16392 | 3
GB2CB05 | GB2CB05 АВТ.ВЫКЛ. С КОМБ.РАСЦЕП. 1П. 0,5А | GB2CB05 | 3
GB2CB06 | GB2CB06 АВТ.ВЫКЛ. С КОМБ.РАСЦЕП. 1П. 1А | GB2CB06 | 1
GB2CB10 | GB2CB10 АВТ.ВЫКЛ. С КОМБ.РАСЦЕП. 1П. 5А | GB2CB10 | 5
GB2CB12 | GB2CB12 АВТ.ВЫКЛ. С КОМБ.РАСЦЕП. 1П. 6А | GB2CB12 | 3
GB2CD06 | GB2CD06 АВТ.ВЫКЛ. С КОМБ.РАСЦЕП. 1П. 1А | GB2CD06 | 2
GS1DD4 | GS1DD4 РУБИЛЬНИК 4X32A 10X38 | GS1DD4 | 2
GS2AE22 | GS2AE22 ОСЬ ДЛЯ ВЫНОСНЫХ РУКОЯТОК 10X10.200 | GS2AE22 | 6
GS2F3 | GS2F3 КОРП. ВКЛ-РАЗ-ПРЕДОХ.3P.14X51.50A | GS2F3 | 3
GS2F4 | GS2F4 КОРП. ВКЛ-РАЗ-ПРЕДОХ.4P.14X52.50A | GS2F4 | 3
GS2J3 | GS2J3 КОРП. ВКЛ-РАЗ-ПРЕДОХ.3P.22X58.100A | GS2J3 | 1
GS2N3 | GS2N3 КОРП. ВКЛ-РАЗ-ПРЕДОХ.3P.РАЗМЕР 1.250A | GS2N3 | 1
GV1G10 | GV1G10 ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА ДЛЯ GV1-GV07 | GV1G10 | 4
GVAD1001 | GVAD1001 КОНТАКТ СИГН.АВАР.ОТКЛ. НО+ДОП.КОНТ. НЗ | GVAD1001 | 1
GVAD1010 | GVAD1010 КОНТАКТ СИГН.АВАР.ОТКЛ. НО+ДОП.КОНТ. НО | GVAD1010 | 1
GVAE1 | GVAE1 ДОП. БЛОК КОНТАКТОВ НО ИЛИ НЗ | GVAE1 | 9
GVAE113 | GVAE113 ДОП. КОНТ. МГНОВ. ДЕЙСТВИЯ.НО+НЗ | GVAE113 | 1
GVAN11se | GVAN11 ДОП. КОНТАКТЫ МГНОВ. ДЕЙСТВ. НО+НЗ | GVAN11 | 4
GZ1E08 | GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A | GZ1E08 | 6
GZ1E10 | GZ1E10 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 4-6,3A | GZ1E10 | 20
GZ1E14 | GZ1E14 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6-10A | GZ1E14 | 9
GZ1E32 | GZ1E32 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 24-32A | GZ1E32 | 2
HMISTU655 | HMISTU655 СЕНСОРНАЯ ЦВЕТНАЯ ПАНЕЛЬ 3''5 | HMISTU655 | 10
IMT35091 | IMT35091 КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 100X100X50 | IMT35091 | 30
ISM10204P | ISM10204P ЗАГЛУШКА 95Х55ММ OL45, RAL9003 | ISM10204P | 50
LAD311 | LAD311 ПЛАТА Д/МОНТАЖА GV2ME РАСЦЕП. И КОНТ. | LAD311 | 4
LAD341 | LAD341 МОДУЛЬ СИЛОВОГО СОЕДИНИТЕЛЯ | LAD341 | 1
LAD4RCU | LAD4RCU RCМОДУЛЬ ОГРАН.КОММ.ПЕРЕНАПР. АС110…240V | LAD4RCU | 2
LADN22 | LADN22 ДОП. КОНТ. БЛОК 2НО+2НЗ ФР.МОНТ.ВИНТ | LADN22 | 26
LADN31 | LADN31 ДОП. КОНТ. БЛОК 3НО+НЗ ФР.МОНТ.ВИНТ | LADN31 | 2
LADN40 | LADN40 ДОП. КОНТ. БЛОК 4НО ФР.МОНТ. ВИНТ | LADN40 | 5
LADR03 | LADR03 ДОП. КОНТ. БЛОК C ВЫДЕРЖ. ВРЕМ. 0.1…3С | LADR03 | 2
LXD1Q7 | LXD1Q7 КАТУШКА КОНТАКТОРА 380V 50/60HZ | LXD1Q7 | 50
LXM32MD30M2 | LXM32MD30M2 СЕРВОПРИВОД LXM32 МОДУЛЬН 30A ПЕР. ТОК | LXM32MD30M2 | 6
MGU2.002.25 | MGU2.002.25 РАМКА С ДЕКОРАТИВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ, 1 МЕСТО | MGU2.002.25 | 10
NSYCAF108 | NSYCAF108 СМЕННЫЙ ФИЛЬТР | NSYCAF108 | 5
NSYCD2M10075 | NSYCD2M10075 КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 100Х75 | NSYCD2M10075 | 3
NSYEC861 | NSYEC861 2-Х МОД. ПЛАТА КАБ. ВВОДА SF 800x600 | NSYEC861 | 1
NSYEL166D6 | NSYEL166D6 ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ 6 ММ2 ДЛИНА 160ММ | NSYEL166D6 | 4
NSYSDGCR8 | NSYSDGCR8 ПОПЕРЕЧН. РЕЙКА ДЛЯ КАБЕЛЕЙ 800ММ | NSYSDGCR8 | 1
NSYSDR200 | NSYSDR200 DIN-РЕЙКА СИММЕТРИЧНАЯ 2М 15Х35 | NSYSDR200 | 1
NSYSDR30B | NSYSDR30B DIN-РЕЙКА СИММЕТРИЧНАЯ 300ММ | NSYSDR30B | 4
NSYTRAC22 | NSYTRAC22 ТОРЦЕВАЯ КРЫШ 2 ТЧК, 2,2ММДЛЯ ВИНТ КЛЕММ TRV22,TRV42,TRV62,TRV102, СЕРАЯ | NSYTRAC22 | 1
NSYTRACR162 | NSYTRACR162 ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА 2ТЧК, 2,2ШИР, ПРУЖ КЛЕМ 10ММ2, NSYTRR162 | NSYTRACR162 | 40
NSYTRACR22 | NSYTRACR22 ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА 2ТЧК, 2,2ШИР, ПРУЖ КЛЕМ 10ММ2, NSYTRR22, NSYTRP22 | NSYTRACR22 | 50
NSYTRACR42 | NSYTRACR42 ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА 2ТЧК, ШИР 2,2ММ, NSYTRR42, NSYTRP42 | NSYTRACR42 | 10
NSYTRAL22 | NSYTRAL22 ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ КЛЕММНИКОВ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2, 2 ПОЛЮСНАЯ | NSYTRAL22 | 93
NSYTRAL24 | NSYTRAL24 ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ КЛЕММНИКОВ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 2,5ММ2, 4 ПОЛЮСНАЯ¶ | NSYTRAL24 | 30
NSYTRP22 | NSYTRP22 КЛЕМ ВТЫЧ.ПРОХОДНОЙ, 2ТЧК, 2,5ММ,СЕРЫЙ | NSYTRP22 | 25
NSYTRP22PE | NSYTRP22PE КЛЕМ ВТЫЧ.С ЗАЗЕМЛ, 2ТЧК, 2,5ММ,ЖЕЛТ-ЗЕЛ | NSYTRP22PE | 50
NSYTRR42 | NSYTRR42 КЛЕММНИК ПРУЖ ПРОХОД 4ММ2 2ТЧК СЕРЫЙ | NSYTRR42 | 40
NSYTRR42PE | NSYTRR42PE КЛЕММНИК ПРУЖ ЗАЗЕМЛ 4ММ2 2ТЧК | NSYTRR42PE | 40
NSYTRV22BL | NSYTRV22BL КЛЕММНИК ВИНТОВОЙ ПРОХОДНОЙ, СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 2,5ММ2, 2 ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, | NSYTRV22BL | 20
NSYTRV22PE | NSYTRV22PE КЛЕММНИК ВИНТОВОЙ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 2,5ММ2, 2 ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕ | NSYTRV22PE | 35
NSYTRV702 | NSYTRV702 КЛЕММНИК ВИНТОВОЙ ПРОХОДНОЙ, СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДА 70ММ2, 2 ТОЧКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, | NSYTRV702 | 9
PA16-007B | PA16-007B 2-АЯ РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ | PA16-007B | 48
PKLU20 | PKLU20 ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ 2НО | PKLU20 | 8
RA16-112B-BI | RA16-112B-BI РОНДО IP44 О/У РОЗЕТКА с заземлением со шторками, 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия | RA16-112B-BI | 2
RE7RL13BU | RE7RL13BU РЕЛЕ,ВЫДЕРЖ ПО ИМП 0,05-1С ~/=24В 2CO | RE7RL13BU | 1
RGZE1S35M | RGZE1S35M КОЛОДКА ДЛЯ РЕЛЕ, РАЗД. КОНТАКТЫ, 1 С/О | RGZE1S35M | 6
RM4JA31M | RM4JA31M реле контроля | RM4JA31M | 1
RPF2AP7 | RPF2AP7 РЕЛЕ 2 КОНТ НО 230В ПЕРЕМ ТОКА | RPF2AP7 | 6
RSB1A120B7 | RSB1A120B7 РЕЛЕ 1CO 24В ПЕР.ТОК | RSB1A120B7 | 9
RSB1A120M7 | RSB1A120M7 РЕЛЕ 1CO 220В ПЕР.ТОК | RSB1A120M7 | 3
RSB2A080BD | RSB2A080BD РЕЛЕ 2CO 24В ПОСТ.ТОК | RSB2A080BD | 4
RSB2A080BDS | RSB2A080BDS РЕЛЕ 2CO 24В ПОСТ.ТОК + РОЗЕТКА | RSB2A080BDS | 7
RSZE1S35M | RSZE1S35M КОЛОДКА ДЛЯ РЕЛЕ RSB1A120** | RSZE1S35M | 7
RSZR215 | RSZR215 ПЛАСТИКОВАЯ СКОБА-ДЕРЖАТЕЛЬ | RSZR215 | 31
RXG13BD | RXG13BD РЕЛЕ ПРОМЕЖУТ.,10А,1С/О,=24В, LED | RXG13BD | 1
RXG13BDPV | RXG13BDPV КОМП.:РЕЛЕ,КОЛ.,СКОБА,МАРК,ДИОД,10А,=24В | RXG13BDPV | 14
RXG22BD | RXG22BD РЕЛЕ ПРОМЕЖУТ., 5А, 2С/О,=24В, КН. + LED | RXG22BD | 3
RXG23BD | RXG23BD РЕЛЕ ПРОМЕЖУТ., 5А, 2С/О, =24В, LED | RXG23BD | 4
RXL4A06B1BD | RXL4A06B1BD реле | RXL4A06B1BD | 10
RXL4A06B1P7 | RXL4A06B1P7 релеРеле 4 co 230В переменного тока | RXL4A06B1P7 | 33
RXM021FP | RXM021FP МОДУЛЬ ВАРИСТОРА 110…240В | RXM021FP | 7
RXM040W | RXM040W ДИОДНЫЙ МОДУЛЬ 6…250В | RXM040W | 2
RXM2AB1BD | RXM2AB1BD РЕЛЕ 2 CO 24В ПОСТ ТОКА | RXM2AB1BD | 2
RXM2AB1P7 | RXM2AB1P7 РЕЛЕ 2 CO 230В ПЕРЕМ ТОКА | RXM2AB1P7 | 1
RXM4AB1F7 | RXM4AB1F7 РЕЛЕ 4 CO 120В ПЕРЕМ ТОКА | RXM4AB1F7 | 5
RXM4AB2BD | RXM4AB2BD РЕЛЕ 4 CO СВЕТОДИОД 24В ПОСТ ТОКА | RXM4AB2BD | 1
RXM4AB2F7 | RXM4AB2F7 РЕЛЕ 4 CO СВЕТОДИОД 120В ПЕРЕМ ТОКА | RXM4AB2F7 | 8
RXZ200 | RXZ200 скоба для реле | RXZ200 | 5
RXZE1S114M | RXZE1S114M цоколь для реле | RXZE1S114M | 2
RXZE2M114M | RXZE2M114M КОЛОДКА С КОМБИНИРОВ КОНТ 4CO 27ММ | RXZE2M114M | 8
RXZL420 | RXZL420 ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯСЯ ЭТИКЕТКА НА КОЛОДКУ | RXZL420 | 1
SR2B121BD | SR2B121BD ZELIO LOGIC РЕЛЕ КОМПАКТ 12ВХ/ВЫХ =24В | SR2B121BD | 1
SSLZVA1 | SSLZVA1 РОЗЕТКА ДЛЯ РЕЛЕ, ВИНТОВЫЕ ЗАЖИМЫ, = 5-24 В | SSLZVA1 | 6
TCSCAR01NM120 | TCSCAR01NM120 ТЕРМИНАТОР ШИНЫ CAN | TCSCAR01NM120 | 2
TCSCCN4F3M3T | TCSCCN4F3M3T CANOPEN CABLE, 3M, SUB-D 9 FEMALE/RJ45 | TCSCCN4F3M3T | 1
TM172ODM28R | TM172ODM28R M172 Оптим., диспл, 28 I/Os, 2 RS485 изол | TM172ODM28R | 1
TM3AQ4 | TM3AQ4 АНАЛОГ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 4 АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДА | TM3AQ4 | 2
TM3BCSL | TM3BCSL Модуль TM3 для удаленного подключения по шине RS485 | TM3BCSL | 1
TM3DI16 | TM3DI16 ДИСКРЕТНЫЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 16 ВХОДОВ | TM3DI16 | 1
TM3DI8 | TM3DI8 ДИСКРЕТНЫЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 8 ВХОДОВ | TM3DI8 | 1
TM3DQ8R | TM3DQ8R ДИСКРЕТНЫЙ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 8 ВЫХОДОВ РЕЛЕ | TM3DQ8R | 3
TM3TI4 | TM3TI4 АНАЛОГ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 4 ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВХОДА | TM3TI4 | 6
TM3TI4G | TM3TI4G АНАЛОГ МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- 4 ТЕМПЕРАТУРНЫХ ВХОДА ПРУЖ КЛЕММЫ | TM3TI4G | 9
TM3XREC1 | TM3XREC1 ЭКСПЕРТН МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- ШИНА ПРИЕМНИК | TM3XREC1 | 1
TM3XTRA1 | TM3XTRA1 ЭКСПЕРТН МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ТМ3- ШИНА ПЕРЕДАТЧИК | TM3XTRA1 | 1
TM4ES4 | TM4ES4 КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ ТМ4- 4 ETHERNET ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ | TM4ES4 | 10
TM5ACTCH100 | TM5ACTCH100 КРЫШКА КЛЕММНОЙ КОЛОДКИ (100ШТ.) | TM5ACTCH100 (комплект 100 шт., заказ 1 шт=100шт.) | 1
TMSES4 | TMSES4 Модуль для M262, 4 порта RJ45 | TMSES4 | 1
TPRBCEIP | TPRBCEIP | TPRBCEIP | 3
TSXCANTDM4 | TSXCANTDM4 СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО CANOPEN TAP С 4 ПОРТАМИ SUB-D 9P | TSXCANTDM4 | 1
TWDFCW30K | TWDFCW30K КАБЕЛЬ ДЛЯ МОДУЛЯ РАСШ, РАЗЪЕМ НЕ10, 3М | TWDFCW30K | 4
VCF01 | VCF01 ГЛ/АВАР. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 20A | VCF01 | 1
VCF02 | VCF02 ГЛ/АВАР. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ 12A | VCF02 | 4
VW3A3601 | VW3A3601 КОММУНИКАЦ КАРТА ETHERCAT ATV32 LXM 32 | VW3A3601 | 2
VW3CANCARR03 | VW3CANCARR03 КАБЕЛЬ 30 СМ | VW3CANCARR03 | 1
VW3M5101R30 | VW3M5101R30 КАБЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ BSH 1.5Х2 3M | VW3M5101R30 | 2
VW3M8102R30 | VW3M8102R30 КАБЕЛЬ ЭНКОДЕРА M23 - RJ45, 3M | VW3M8102R30 | 1
XACA9412 | XACA9412 ГОЛОВКА КНОПКИ КРУГЛАЯ ЧЕРНАЯ | XACA9412 | 8
XALE2 | XALE2 ПУСТОЙ КНОПОЧНЫЙ ПОСТ 2 ОТВ. | XALE2 | 3
XB4BA42 | XB4BA42 КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ | XB4BA42 | 4
XB4BD21 | XB4BD21 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2 ПОЗИЦИИ | XB4BD21 | 3
XB4BD41 | XB4BD41 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 2 ПОЗИЦИИ С ВОЗВРАТОМ | XB4BD41 | 5
XB4BVM3 | XB4BVM3 СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА 22ММ 230-240В | XB4BVM3 | 1
XB4BVM4 | XB4BVM4 СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА 22ММ 230-240В | XB4BVM4 | 7
XB4BW31M5 | XB4BW31M5 КНОПКА 22ММ 230-240В С ВОЗВ. С ПОДСВ. | XB4BW31M5 | 2
XB4BW35M5 | XB4BW35M5 КНОПКА 22ММ 230-240В С ВОЗВ. С ПОДСВ. | XB4BW35M5 | 10
XB5AA21 | XB5AA21 КНОПКА 22ММ ЧЕРНАЯ С ВОЗВРАТОМ | XB5AA21 | 2
XB5AA31 | XB5AA31 КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНЯЯ С ВОЗВРАТОМ | XB5AA31 | 1
XB5AA42 | XB5AA42 КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ | XB5AA42 | 1
XB5AVB3 | XB5AVB3 СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЗЕЛЕНАЯ | XB5AVB3 | 4
XB5AVB4 | XB5AVB4 СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В КРАСНАЯ | XB5AVB4 | 1
XB5AVB5 | XB5AVB5 СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ | XB5AVB5 | 5
XB5AVM3 | XB5AVM3 СИГН. ЛАМПА 22ММ 230-240В ЗЕЛЕНАЯ | XB5AVM3 | 1
XB5AVM4 | XB5AVM4 СИГН. ЛАМПА 22ММ 230-240В КРАСНАЯ | XB5AVM4 | 3
XB5AVM5 | XB5AVM5 СИГН. ЛАМПА 22ММ 230-240В ЖЕЛТАЯ | XB5AVM5 | 5
XB5AW3565 | XB5AW3565 кнопка | XB5AW3565 | 3
XB6CV1BB | XB6CV1BB СИГН. ЛАМПА 16ММ 12-24В БЕЛАЯ КВАДР. | XB6CV1BB | 1
XB6CV3BB | XB6CV3BB СИГН. ЛАМПА 16ММ 12-24В ЗЕЛЕНАЯ КВАДР. | XB6CV3BB | 5
XB6CV4BB | XB6CV4BB СИГН. ЛАМПА 16ММ 12-24В КРАСНАЯ КВАДР. | XB6CV4BB | 4
XB6CV5BB | XB6CV5BB СИГН. ЛАМПА 16ММ 12-24В ЖЕЛТАЯ КВАДР. | XB6CV5BB | 4
XB7EA21P | XB7EA21P КНОПКА 22ММ ЧЕРНАЯ С ВОЗВРАТОМ | XB7EA21P | 3
XB7EA25P | XB7EA25P КНОПКА 22ММ ЧЕРНАЯ С ВОЗВРАТОМ | XB7EA25P | 2
XB7EG33P | XB7EG33P ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ С КЛЮЧЕМ | XB7EG33P | 4
XB7EH05B1P | XB7EH05B1P КНОПКА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ С ПОДСВЕТКОЙ | XB7EH05B1P | 7
XB7EH31P | XB7EH31P КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНАЯ PUSH-PUSH | XB7EH31P | 8
XB7EV03BP | XB7EV03BP СИГН. ЛАМПА 24В ЗЕЛЕНАЯ | XB7EV03BP | 1
XB7EV04MP | XB7EV04MP СИГН. ЛАМПА 22ММ 230В КРАСНАЯ | XB7EV04MP | 7
XB7EV05BP | XB7EV05BP СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ЖЕЛТАЯ | XB7EV05BP | 4
XB7EV05MP | XB7EV05MP СИГН. ЛАМПА 22ММ 230В ЖЕЛТАЯ | XB7EV05MP | 5
XB7EV06BP | XB7EV06BP СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В СИНЯЯ | XB7EV06BP | 6
XB7EV06MP | XB7EV06MP СИГН. ЛАМПА 22ММ 230В СИНЯЯ | XB7EV06MP | 5
XB7EV07BP | XB7EV07BP СИГН. ЛАМПА 22ММ 24В ПРОЗРАЧНАЯ¶ | XB7EV07BP | 4
XB7EV07MP | XB7EV07MP СИГН. ЛАМПА 22ММ 230В ПРОЗРАЧНАЯ | XB7EV07MP | 8
XB7EV08MP | XB7EV08MP СИГН. ЛАМПА 22ММ 230В ОРАНЖЕВАЯ | XB7EV08MP | 3
XB7NA25 | XB7NA25 КНОПКА 22ММ ЧЕРНАЯ С ВОЗВРАТОМ НО + НЗ | XB7NA25 | 1
XB7NA31 | XB7NA31 КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНАЯ С ВОЗВРАТОМ 1НО | XB7NA31 | 4
XB7NA3133 | XB7NA3133 КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНАЯ С ВОЗВР 1НО "START" | XB7NA3133 | 5
XB7NA35 | XB7NA35 КНОПКА 22ММ ЗЕЛЕНАЯ С ВОЗВРАТОМ НО + НЗ | XB7NA35 | 2
XB7NA42 | XB7NA42 КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ 1НЗ | XB7NA42 | 3
XB7NA45 | XB7NA45 КНОПКА 22ММ КРАСНАЯ С ВОЗВРАТОМ НО + НЗ | XB7NA45 | 8
XB7NA81 | XB7NA81 КНОПКА 22ММ ЖЕЛТАЯ С ВОЗВРАТОМ 1НО | XB7NA81 | 4
XB7ND25 | XB7ND25 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 2 ПОЗИЦИИ 1НО + 1НЗ | XB7ND25 | 5
XB7ND33 | XB7ND33 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 3 ПОЗИЦИИ 2НО | XB7ND33 | 2
XB7NG21 | XB7NG21 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 22ММ 2 ПОЗИЦ С КЛЮЧЕМ 1НО | XB7NG21 | 3
XB7NH21 | XB7NH21 КНОПКА 22ММ ЧЕРНАЯ С ФИКСАЦИЕЙ 1НО | XB7NH21 | 13
XB7NJ03B1 | XB7NJ03B1 КНОПКА 22ММ 24В ЗЕЛЕНАЯ С ПОДСВЕТКОЙ | XB7NJ03B1 | 6
XB7NJ03M1 | XB7NJ03M1 КНОПКА 22ММ 230В ЗЕЛЕНАЯ С ПОДСВЕТКОЙ | XB7NJ03M1 | 5
XB7NW33M1 | XB7NW33M1 КНОПКА 22ММ 230В ЗЕЛЕНАЯ С ПОДСВ. | XB7NW33M1 | 8
XB7NW34B1 | XB7NW34B1 КНОПКА 22ММ 24В КРАСНАЯ С ПОДСВ. | XB7NW34B1 | 3
XB7NW34B2 | XB7NW34B2 КНОПКА 22ММ 24В КРАСНАЯ С ПОДСВ. | XB7NW34B2 | 5
XB7NW34M2 | XB7NW34M2 КНОПКА 22ММ 230В КРАСНАЯ С ПОДСВ. | XB7NW34M2 | 6
XBTZ3002 | XBTZ3002 ПРУЖИННЫЕ ЗАЩЕЛКИ ДЛЯ XBT N/R/HM/PM/F | XBTZ3002 | 1
XCKJ167H29 | XCKJ167H29 КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЛУНЖЕР limit switch XCKJ - steel roller plunger¶reinforced - 1NC+1NO - snap - M20 | XCKJ167H29 | 1
XCSDMC5902EX | XCSDMC5902EX ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ | XCSDMC5902EX | 11
XCSPA792 | XCSPA792 ЗАЩИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ | XCSPA792 | 1
XCSZ01 | XCSZ01 ДЛИННЫЙ ПРИВОД | XCSZ01 | 27
XCSZ13 | XCSZ13 ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД | XCSZ13 | 1
XD2PA22 | XD2PA22 КОНТРОЛЛЕР 2 НАПРАВЛЕНИЯ | XD2PA22 | 1
XD5PA22 | XD5PA22 ДЖОЙСТИК-КОНТРОЛЛЕР | XD5PA22 | 1
XEP3S1W2B524 | XEP3S1W2B524 МИНИАТЮРНЫЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЛОСКИЙ РЫЧАГ КОНТАКТЫ ПОД ПАЙКУ | XEP3S1W2B524 | 10
XEP3S1W6B524 | XEP3S1W6B524 МИНИАТЮРНЫЙ КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЛОСКИЙ РЫЧАГ КОНТАКТЫ ПОД РАЗЪЁМ | XEP3S1W6B524 | 10
XPSLCMUT1160 | XPSLCMUT1160 ДИАГНОСТИЧ. МОДУЛЬ ДЛЯ СВЕТОВ. БАРЬЕРОВ | XPSLCMUT1160 | 1
XUB4BPANM12 | XUB4BPANM12 ФОТОДАТЧИК РАССЕИВАНИЯ М18 0.1M PNP НО | XUB4BPANM12 | 1
XUB5BNANM12 | XUB5BNANM12 ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ЦИЛИНДР NO NPN | XUB5BNANM12 | 1
XVC4B35S | XVC4B35S КОЛОННА В СБОРЕ 40ММ 24 В AC/DC LED XVC4B35S R, O, G | XVC4B35S | 2
XZCPA1141L2 | XZCPA1141L2 ПРЯМОЙ ГНЕЗДОВОЙ КОННЕКТОР, М13 | XZCPA1141L2 | 2
ZB2BE101 | ZB2BE101 КОНТАКТ НО | ZB2BE101 | 2
ZB2BE102 | ZB2BE102 КОНТАКТ НЗ | ZB2BE102 | 3
ZB2BY4101 | ZB2BY4101 МАРКИРОВОЧНАЯ ПЛАСТИНА | ZB2BY4101 | 8
ZB4BA37 | ZB4BA37 ГОЛОВКА ДЛЯ КНОПКИ | ZB4BA37 | 1
ZB4BH053 | ZB4BH053 ГОЛОВКА КНОПКИ 22ММ ЖЕЛТАЯ С ЗАДЕРЖКОЙ | ZB4BH053 | 8
ZB4BK1253 | ZB4BK1253 ГОЛОВКА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 22ММ ЖЕЛТАЯ | ZB4BK1253 | 5
ZB4BK1313 | ZB4BK1313 ГОЛОВКА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 22ММ БЕЛАЯ | ZB4BK1313 | 5
ZB4BK1553 | ZB4BK1553 ГОЛОВКА ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 22ММ ЖЕЛТАЯ | ZB4BK1553 | 13
ZB4BT2 | ZB4BT2 КНОПКА АВАР.ОСТАНОВА 22ММ ЧЕРНАЯ | ZB4BT2 | 3
ZB4BV043E | ZB4BV043E ГОЛОВКА СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПЫ | ZB4BV043E | 2
ZB4BV053E | ZB4BV053E ГОЛОВКА СИГН. ЛАМПЫ, ОРАНЖЕВ., СВЕТОДИОД | ZB4BV053E | 1
ZB4BZ64 | ZB4BZ64 ОТКИДНОЙ ЩИТОК КНОПКИ | ZB4BZ64 | 25
ZB6EB5B | ZB6EB5B ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАМПЫ 6-24В ЖЕЛТ.ФАСТОН | ZB6EB5B | 1
ZBE101 | ZBE101 БЛОК-КОНТ. ДЛЯ ВИНТ. КРЕПЛЕНИЯ 1НО | ZBE101 | 190
ZBE1016 | ZBE1016 СПЕЦ. БЛОК-КОНТ. ДЛЯ ВИНТ.КРЕПЛ. | ZBE1016 | 10
ZBE1026 | ZBE1026 СПЕЦ.БЛОК-КОНТ. ДЛЯ КОММ.СЛАБ.ТОКОВ | ZBE1026 | 10
ZBE203 | ZBE203 КОНТАКТ ДВОЙНОЙ 2 НО | ZBE203 | 1
ZBRA1 | ZBRA1 передающая антенна | ZBRA1 | 1
ZBV6 | ZBV6 СИГН. БЛОК ДО 250В С КЛЕМ. ЗАЖ. | ZBV6 | 4
ZBVB34 | ZBVB34 СВЕТОДИОДН. БЛОК. 24В ВИНТ. КРЕПЛ. | ZBVB34 | 2
ZBVB37 | ZBVB37 СВЕТОСИГН.БЛОК(МОНТАЖ НА ПЕЧ.ПЛ)24В | ZBVB37 | 2
ZBVB4 | ZBVB4 СВЕТОДИОДН. БЛОК. 24В ВИНТ. КРЕПЛ. Ø22, красный, встроенный светодиод | ZBVB4 | 1
ZBVG3 | ZBVG3 СВЕТОДИОДН. БЛОК. 120В ВИНТ. КРЕПЛ. | ZBVG3 | 2
ZBY8330 | ZBY8330 ПЛАСТИНА С МАРКИР. АВАР. ОСТАНОВА | ZBY8330 | 10
ZBZ33 | ZBZ33 ДЕРЖАТЕЛЬ МАРКИРОВКИ | ZBZ33 | 7
ZCKE21 | ZCKE21 ГОЛОВКА КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | ZCKE21 | 20
ZCKY41 | ZCKY41 РЫЧАГ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | ZCKY41 | 10
ZCKY43 | ZCKY43 РЫЧАГ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | ZCKY43 | 60
ZCKY53 | ZCKY53 РЫЧАГ КОНЦЕВОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ | ZCKY53 | 8
SICK
1040850 | 1040850 IME08-1B5NOZT0S Индуктивный датчик 8, заподлицо, NPN NC, разъем M8, 3-pin | IME08-1B5NOZT0S | 2
1052451 | 1052451 GSE6-N4112 Фотоэлектрический датчик пересечения луча, дистанция 0..15 м, NPN, light/dark-switching, selectable via light/dark selector, open collector, разъем М8 4-пин | GSE6-N4112 | 3
1059480 | 1059480 GRTE18S-F2349 Фотоэлектрический датчик | GRTE18S-F2349 | 1
5313037 | 5313037 LL3-TK34 Световод through beam system, Ø 3 mm | LL3-TK34 | 3
6008783 | 6008783 VL180-P162 Фотоэлектрический цилиндрический датчик М18, рефл,подстройка, PNP, кабель 4-х проводной 2 м, раб. диапазон 0.05 м ... 1 м (в комплекте рефлектор P250) | VL180-P162 | 3
6037497 | 6037497 VSE180-2N41137 Фотоэлектрический цилиндрический датчик М18,пересечение лучей,подстройка, NPN, кабель 4-х проводной 2 м, раб. диапазон 0 ... 20 м | VSE180-2N41137 | 3
6037855 | 6037855 WT100-P4400 Фотоэлектрический датчик, широкий луч, подстройка, подкл. разъем M8, 4-pin, PNP, дист. 0 ... 750 mm, Light-/dark-switching | WT100-P4400 | 1
7900011 | 7900011 IM08-04NPO-ZW1 Индуктивный датчик PNP NC Non-flush, кабель 2 метра | IM08-04NPO-ZW1 | 2
7900033 | 7900033 IM12-04BPS-ZW1 Датчик положения 12 мм, дист. 4 мм, кабель 2м, PNP NO (корпус 50мм) | IM12-04BPS-ZW1 | 4
7900209 | 7900209 IQ10-06NPS-KT1 Индуктивный датчик Inductive proximity sensor | IQ10-06NPS-KT1 Индуктивный датчик | 1
Siemens
3SB3901-0AB | 3SB3901-0AB ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЛЯ 3SB3 ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩЕЛКИВАНИЯ ТРЕХ ЭЛЕМЕНТОВ | 3SB3901-0AB | 10
Systeme Electric
11002DEK | 11002DEK Авт. выкл. 1Р 2А х-ка B ВА-101 4,5кА | 11002DEK | 6
11014DEK | 11014DEK Авт. выкл. 2Р 2А х-ка B ВА-101 4,5кА DEKraft | 11014DEK | 3
11061DEK | 11061DEK Авт. выкл. 2Р 1А х-ка C ВА-101 4,5кА DEKraft | 11061DEK | 2
11065DEK | 11065DEK Авт. выкл. 2Р 10А х-ка C ВА-101 4,5кА DEKraft | 11065DEK | 2
11066DEK | 11066DEK Авт. выкл. 2Р 16А х-ка C ВА-101 4,5кА DEKraft | 11066DEK | 3
11067DEK | 11067DEK Авт. выкл. 2Р 20А х-ка C ВА-101 4,5кА DEKraft | 11067DEK | 5
11075DEK | 11075DEK Авт. выкл. 3Р 3А х-ка C ВА-101 4,5кА DEKraft | 11075DEK | 2
11097DEK | 11097DEK Авт. выкл. 1Р 1А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11097DEK | 9
11099DEK | 11099DEK Авт. выкл. 1Р 3А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11099DEK | 7
11100DEK | 11100DEK Авт. выкл. 1Р 6А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11100DEK | 2
11103DEK | 11103DEK Авт. выкл. 1Р 20А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11103DEK | 9
11104DEK | 11104DEK Авт. выкл. 1Р 25А х-ка D ВА-101 4,5кА | 11104DEK | 11
11109DEK | 11109DEK Авт. выкл. 2Р 1А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11109DEK | 4
11111DEK | 11111DEK Авт. выкл. 2Р 3А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11111DEK | 4
11112DEK | 11112DEK Авт. выкл. 2Р 6А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11112DEK | 1
11113DEK | 11113DEK Авт. выкл. 2Р 10А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11113DEK | 2
11114DEK | 11114DEK ВА101-2Р-016А-D_авт. выкл. | 11114DEK | 3
11115DEK | 11115DEK Авт. выкл. 2Р 20А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11115DEK | 4
11121DEK | 11121DEK Авт. выкл. 3Р 1А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11121DEK | 3
11122DEK | 11122DEK Авт. выкл. 3Р 2А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11122DEK | 1
11124DEK | 11124DEK Авт. выкл. 3Р 6А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11124DEK | 1
11127DEK | 11127DEK Авт. выкл. 3Р 20А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11127DEK | 2
11128DEK | 11128DEK Авт. выкл. 3Р 25А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11128DEK | 1
11129DEK | 11129DEK Авт. выкл. 3Р 32А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11129DEK | 3
11130DEK | 11130DEK Авт. выкл. 3Р 40А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11130DEK | 3
11131DEK | 11131DEK Авт. выкл. 3Р 50А х-ка D ВА-101 4,5кА | 11131DEK | 3
11132DEK | 11132DEK Авт. выкл. 3Р 63А х-ка D ВА-101 4,5кА DEKraft | 11132DEK | 3
12086DEK | 12086DEK Авт. выкл. 3Р 6А х-ка C ВА-103 6кА DEKraft | 12086DEK | 2
12090DEK | 12090DEK Авт. выкл. 3Р 16А х-ка C ВА-103 6кА DEKraft | 12090DEK | 2
12093DEK | 12093DEK Авт. выкл. 3Р 32А х-ка C ВА-103 6кА DEKraft | 12093DEK | 3
13009DEK | 13009DEK Авт. выкл. 3Р 100А х-ка С ВА-201 10кА DEKraft | 13009DEK | 3
15014DEK | 15014DEK АВДТ 2Р 32А 100мА тип AC х-ка С ДИФ-101 4,5кА | 15014DEK | 3
18029DEK | 18029DEK Контакт дополнительный ДК-101 DEKraft | 18029DEK | 1
18101DEK | 18101DEK Контакт сигнальный для ВА-101 нов. | 18101DEK | 9
21130DEK | 21130DEK Силовой авт. выкл. 3P 16А c Ir=12,8А-16А 50кА ВА-332 DEKraft | 21130DEK | 5
21134DEK | 21134DEK Силовой авт. выкл. 3P 100А c Ir=80А-100А 50кА ВА-332 DEKraft | 21134DEK | 1
21135DEK | 21135DEK Силовой авт. выкл. 3P 125А c Ir=100А-125А 50кА ВА-333 DEKraf | 21135DEK | 5
21254DEK | 21254DEK Контакт дополнительный фронтальный 1НО 1НЗ д | 21254DEK | 16
22108DEK | 22108DEK Контактор 12А 220В АС3 1НО+1НЗ КМ-103 DEKraft | 22108DEK | 4
23240DEK | 23240DEK Розетка для ПР102 4 контакта 5А РР-102 DEKraft | 23240DEK | 4
23864DEK | 23864DEK Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. 5А 230В AC ПР-102 | 23864DEK | 10
23865DEK | 23865DEK Промежуточное реле 2 конт. с LED инд. и TEST функ. 5А 230В AC ПР-102 | 23865DEK | 5
23870DEK | 23870DEK Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 24В DC ПР-102 | 23870DEK | 16
23951DEK | 23951DEK Разъем для крепления на DIN-рейку пром. реле ПР-102 2 конт. (3-5)А РР-102 | 23951DEK | 8
24100DEK | 24100DEK Приставка контактная доп.контакты 1НО+1НЗ ли | 24100DEK | 1
24113DEK | 24113DEK Приставка выдержки времени с задержкой | 24113DEK | 2
24117DEK | 24117DEK Механизм блокировки для контакторов КМ-103 9-32 | 24117DEK | 2
25012DEK | 25012DEK Выкл. кноп. ABLF ?22 мм Цвет:ЧЕРНЫЙ 220В ВK-22 DEKraft | 25012DEK | 9
25020DEK | 25020DEK Выкл. кноп. ABLFP ?22 мм Цвет:КРАСНЫЙ 220В ВK-22 DEKraft | 25020DEK | 8
25024DEK | 25024DEK Выкл. кноп. грибок AEA ?22 мм Цвет:КРАСНЫЙ 220В ВК22-AEA-RED | 25024DEK | 7
25026DEK | 25026DEK Выкл. кноп. ABLFP ?22 мм Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ LED 220В ВK-22 DEKra | 25026DEK | 7
25027DEK | 25027DEK Выкл. кноп. ABLFP ?22 мм Цвет:КРАСНЫЙ LED 220В ВK-22 DEKra | 25027DEK | 8
25034DEK | 25034DEK Выкл. кноп. грибок с фикс. AEAL ?22 мм Цвет:КРАСНЫЙ | 25034DEK | 1
25052DEK | 25052DEK Перекл. на 3 фикс. полож. I-O-II станд. ручка 1НО+1¶ | 25052DEK | 3
25054DEK | 25054DEK Перекл. на 3 фикс. полож. I-O-II с ключом 1НО+1НЗ AKS | 25054DEK | 8
25062DEK | 25062DEK Перекл. I-O PPBB ?22 мм Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ-КРАСНЫЙ неон 2 | 25062DEK | 7
25065DEK | 25065DEK Лампа комм. ADDS ?22 мм LED зел. 24В AC/DC ЛK-22 DEKraft | 25065DEK | 11
25066DEK | 25066DEK Лампа комм. ADDS ?22 мм LED кр. 24В AC/DC ЛK-22 DEKraft | 25066DEK | 10
25067DEK | 25067DEK Лампа комм. ADDS ?22 мм LED жел. 24В AC/DC ЛK-22 DEKraft | 25067DEK | 6
25072DEK | 25072DEK Перекл. 2 фикс. пол. I-O станд.руч. 1НО+1НЗ ANC-2 ?22з | 25072DEK | 3
25118DEK | 25118DEK Лампа комм. ADDS ?22 мм LED зел. 220В AC/DC ЛK-22 DEKraft | 25118DEK | 12
25123DEK | 25123DEK Выкл. кноп. с фикс. ABF D22 кр. 220В ВK-22 | 25123DEK | 8
25126DEK | 25126DEK Выкл. кноп. с фикс. ABF D22 черн. 220В ВK-22 | 25126DEK | 8
32015DEK | 32015DEK Кросс-модуль на DIN-рейку 2х7 групп, 100А ШН-103 DEKra | 32015DEK | 6
32156DEK | 32156DEK Кабельный ввод типа PG 29 диаметр кабеля 20-25мм | 32156DEK | 8
32157DEK | 32157DEK Кабельный ввод типа PG 36 диаметр кабеля 23-32мм | 32157DEK | 12
32414DEK | 32414DEK Зажим наборный заземляющий 70A 10мм2 ЗН-101 DEKraft | 32414DEK | 30
TR-electronic
490-00313 | 490-00313 USB-Adapter Программатор для энкодеров и дальномеров TR electronic TR TwinProg USB PC-Adapter HID V5 | 490-00313 | 1
62000249 | 62000249 Разъём для экодеров M23 12 пин TR-Electronic | 62000249 | 3
IEV582-00100 | IEV582-00100 Инкрементальный прогр. энкодер: сервофланец, вал 6 мм, 2...10000 имп/об, 4,5…32 В HTL/TTL, рад. разъем М23, -40…75 ®С (распайка S) | IEV582-00100 | 1
Ракурс
QMIC/0P-0FRU SMIR-P7K0P-M | SMIR-P7K0P-M8 Фотоэлектрический датчик, рефлекторный, инфракрасный, 7м, PNP, M8 4-пин | SMIR-P7K0P-M8 | 2
SS3/0P-1ERU SID18M100PM12 | SID18-M100P-M12 Датчик дифф, инфр, M18, металл, 100мм, PNP, M12 | SID18-M100P-M12 | 2